| 河北省燃煤发电机组2016年4月脱硫电价考核汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 1 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 330 |  | 2014/7/16 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |
| 2 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 330 |  | 2014/10/9 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 |  |  | #12-14 |  |  | 75 |  | 2008/9/20 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 |  |  | #21 |  |  | 200 |  | 2004/6/15 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 |  |  | #22 |  |  | 200 |  | 2004/6/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2009/10/28 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
| 7 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2009/10/28 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | 石家庄市 |  | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 |  |  | #5 |  |  | 600 |  | 2006/8/19 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | 石家庄市 |  | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 |  |  | #6 |  |  | 600 |  | 2006/11/24 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2005/5/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2006/6/30 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  |  | #3 |  |  | 300 |  | 2009/10/11 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 13 | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  |  | #4 |  |  | 320 |  | 2009/11/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 14 | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  |  | #1 |  |  | 350 |  | 2009/2/5 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 15 | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  |  | #2 |  |  | 350 |  | 2008/12/31 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 16 | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  |  | #3 |  |  | 330 |  | 2008/7/2 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 17 | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  |  | #4 |  |  | 330 |  | 2008/7/2 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 18 | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  |  | #5 |  |  | 600 |  | 2009/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 19 | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  |  | #6 |  |  | 600 |  | 2009/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 20 | 石家庄市 |  | 鹿泉市曲寨热电厂 |  |  | #1(西) |  |  | 50 |  | 2011/1/24 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 21 | 石家庄市 |  | 石家庄诚峰热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 48 |  | 2009/11/20 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 企业序号 | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 22 | 石家庄市 |  | 石家庄诚峰热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 48 |  | 2009/11/20 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 23 | 石家庄市 |  | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 |  |  | #B1、#B2（1#） |  |  | 50 |  | 2006/9/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |
| 24 | 石家庄市 |  | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 |  |  | #B1、#B2（2#） |  |  | 50 |  | 2006/9/1 |  | 35 |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 25 | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  |  | #1_#2 |  |  | 48 |  | 2006/9/1 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 26 | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  |  | #3 |  |  | 48 |  | 2006/9/1 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 27 | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  |  | #4 |  |  | 48 |  | 2006/9/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 28 | 石家庄市 |  | 石家庄良村热电有限公司 |  |  | #1_西出口 |  |  | 300 |  | 2012/1/13 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 29 | 石家庄市 |  | 石家庄良村热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2012/1/13 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 30 | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #3 |  |  | 250 |  | 2008/8/6 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
| 31 | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #4 |  |  | 250 |  | 2008/8/6 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 32 | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #5 |  |  | 200 |  | 2008/8/6 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 33 | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #6 |  |  | 200 |  | 2008/8/6 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 34 | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #7 |  |  | 200 |  | 2008/8/29 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 35 | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #8 |  |  | 200 |  | 2008/8/29 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 36 | 唐山市 |  | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2010/4/7 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 37 | 唐山市 |  | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2010/4/7 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 38 | 唐山市 |  | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2005/6/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 39 | 唐山市 |  | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2005/6/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 40 | 唐山市 |  | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 600 |  | 2007/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 41 | 唐山市 |  | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 600 |  | 2007/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 42 | 唐山市 |  | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2009/6/29 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 43 | 唐山市 |  | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2009/6/29 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 44 | 唐山市 |  | 华润电力唐山丰润有限公司 |  |  | #1 |  |  | 350 |  | 2015/11/12 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 45 | 唐山市 |  | 华润电力唐山丰润有限公司 |  |  | #2 |  |  | 350 |  | 2015/11/12 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
| 企业序号 | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 46 | 唐山市 |  | 唐山万浦热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 50 |  | 2011/4/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 47 | 唐山市 |  | 唐山万浦热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 50 |  | 2011/4/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 48 | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛发电有限责任公司 |  |  | #1#2 |  |  | 215 |  | 2009/9/27 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 49 | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛发电有限责任公司 |  |  | #3 |  |  | 320 |  | 2008/12/31 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 50 | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛发电有限责任公司 |  |  | #4 |  |  | 320 |  | 2008/2/26 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 51 | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2006/11/28 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 52 | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 |  |  | #2_6 |  |  | 300 |  | 2007/3/7 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 53 | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #10 |  |  | 300 |  | 2011/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 54 | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #7 |  |  | 220 |  | 2008/9/17 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 55 | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #8 |  |  | 200 |  | 2008/9/28 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 56 | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #9 |  |  | 300 |  | 2010/4/7 |  | 35 |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 57 | 邯郸市 |  | 大唐武安发电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2013/1/5 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 58 | 邯郸市 |  | 大唐武安发电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2013/1/5 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 59 | 邯郸市 |  | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 |  |  | #13 |  |  | 200 |  | 2006/10/26 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 60 | 邯郸市 |  | 国电河北龙山发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 600 |  | 2007/1/16 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
| 61 | 邯郸市 |  | 国电河北龙山发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 600 |  | 2007/7/24 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 62 | 邯郸市 |  | 河北邯郸热电股份有限公司 |  |  | #11 |  |  | 200 |  | 2005/5/1 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 63 | 邯郸市 |  | 河北邯郸热电股份有限公司 |  |  | #12 |  |  | 200 |  | 2006/6/30 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 64 | 邯郸市 |  | 河北邯峰发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 660 |  | 2009/1/6 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 65 | 邯郸市 |  | 河北邯峰发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 660 |  | 2009/1/6 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 66 | 邢台市 |  | 河北建投沙河发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 600 |  | 2013/4/6 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 67 | 邢台市 |  | 河北建投沙河发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 600 |  | 2013/5/5 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 68 | 邢台市 |  | 邢台国泰发电有限责任公司 |  |  | #10 |  |  | 300 |  | 2006/12/10 |  | 35 |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 69 | 邢台市 |  | 邢台国泰发电有限责任公司 |  |  | #11 |  |  | 300 |  | 2006/12/30 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 企业序号 | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 70 | 保定市 |  | 大唐保定华源热电有限责任公司 |  |  | #8 |  |  | 125 |  | 2004/6/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 71 | 保定市 |  | 大唐保定华源热电有限责任公司 |  |  | #9 |  |  | 125 |  | 2004/6/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 72 | 保定市 |  | 大唐保定热电厂 |  |  | #11 |  |  | 200 |  | 2007/7/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 73 | 保定市 |  | 大唐保定热电厂 |  |  | #10 |  |  | 200 |  | 2007/7/17 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 74 | 保定市 |  | 大唐清苑热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2013/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 75 | 保定市 |  | 大唐清苑热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2013/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 76 | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 600 |  | 2004/6/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 77 | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 600 |  | 2004/9/10 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 78 | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #3 |  |  | 660 |  | 2009/10/16 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 79 | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #4 |  |  | 660 |  | 2010/2/3 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 80 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 |  |  | #3 |  |  | 210 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 81 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #1 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 82 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #2 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 83 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #3 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |
| 84 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #4 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 85 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #5 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 86 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #6 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |
| 87 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #7 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 88 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #8 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 89 | 张家口市 |  | 国电怀安热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 330 |  | 2009/1/21 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 90 | 张家口市 |  | 国电怀安热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 330 |  | 2009/1/21 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 91 | 张家口市 |  | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2010/5/21 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 92 | 张家口市 |  | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2010/5/21 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 93 | 张家口市 |  | 河北建投宣化热电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 330 |  | 2010/6/25 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 企业序号 | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 94 | 张家口市 |  | 河北建投宣化热电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 330 |  | 2010/6/25 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 95 | 承德市 |  | 国电承德热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 330 |  | 2009/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
| 96 | 承德市 |  | 国电承德热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 330 |  | 2009/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 97 | 承德市 |  | 国电滦河热电有限公司 |  |  | #3 |  |  | 330 |  | 2013/1/23 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 98 | 沧州市 |  | 沧州华润热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2007/12/11 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 99 | 沧州市 |  | 沧州华润热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2007/11/6 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
| 100 | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 600 |  | 2006/12/16 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 101 | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #3 |  |  | 660 |  | 2009/6/21 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 102 | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #4 |  |  | 660 |  | 2010/1/11 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 103 | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 600 |  | 2006/6/28 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 104 | 沧州市 |  | 河北建投任丘热电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 600 |  | 2013/2/27 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 105 | 沧州市 |  | 河北建投任丘热电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 600 |  | 2013/6/29 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
| 106 | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 350 |  | 2007/8/5 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 107 | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 350 |  | 2007/8/25 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 108 | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #3 |  |  | 300 |  | 2008/2/2 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 109 | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #4 |  |  | 300 |  | 2008/2/2 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 110 | 衡水市 |  | 河北衡丰发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 330 |  | 2005/5/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 111 | 衡水市 |  | 河北衡丰发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 330 |  | 2006/6/30 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 112 | 衡水市 |  | 衡水恒兴发电有限责任公司 |  |  | #3 |  |  | 300 |  | 2004/11/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 113 | 衡水市 |  | 衡水恒兴发电有限责任公司 |  |  | #4 |  |  | 300 |  | 2005/3/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 0 | 15 |  | 0 |  |  |
| 河北省燃煤发电机组2016年4月份脱硝电价考核明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业序号 |  | 地市 |  | 企业名称 | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硝电价时间 |  | 排放标准 （mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  |  | 只扣不罚累计小时数 |  | 异常小时数 |  |
| 1 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 |  |  | 330 |  | 2014/7/16 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |
| 2 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 |  |  | 330 |  | 2014/10/9 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 |  |  | 75 |  | 2014/12/24 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 |  |  | 200 |  | 2013/12/19 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 |  |
| 5 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 |  |  | 200 |  | 2013/12/19 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |
| 6 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 |  |  | 300 |  | 2014/6/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 7 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 |  |  | 300 |  | 2013/11/10 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |
| 8 |  | 石家庄市 |  | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 |  |  | 600 |  | 2014/1/20 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 |  | 石家庄市 |  | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 |  |  | 600 |  | 2014/4/25 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 |  | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 |  |  | 300 |  | 2013/11/22 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 |  | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 |  |  | 300 |  | 2013/12/8 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 12 |  | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 |  |  | 300 |  | 2014/3/15 |  | 50 |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 13 |  | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 |  |  | 320 |  | 2014/6/9 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 14 |  | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 |  |  | 350 |  | 2015/1/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 15 |  | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 |  |  | 350 |  | 2015/1/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 16 |  | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 |  |  | 330 |  | 2014/10/19 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 17 |  | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 |  |  | 330 |  | 2014/10/19 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 18 |  | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 |  |  | 600 |  | 2013/1/18 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 19 |  | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 |  |  | 600 |  | 2013/12/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 20 |  | 石家庄市 |  | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） |  |  | 50 |  | 2006/9/3 |  | 100 |  | 5 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 |  |
| 21 |  | 石家庄市 |  | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） |  |  | 50 |  | 2006/9/3 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 企业序号 |  | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 | 装机容量（MW） |  | 享受脱硝电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  |  | 只扣不罚累计小时数 |  | 异常小时数 |  |
| 22 |  | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  |  | #1_#2 | 48 |  | 2014/12/31 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 23 |  | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  |  | #3 | 48 |  | 2014/12/31 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 24 |  | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  |  | #4 | 48 |  | 2014/12/31 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 25 |  | 石家庄市 |  | 石家庄良村热电有限公司 |  |  | #1_西出口 | 300 |  | 2012/1/13 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 26 |  | 石家庄市 |  | 石家庄良村热电有限公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2012/1/13 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 27 |  | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #3 | 250 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 28 |  | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #4 | 250 |  | 2013/7/6 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 29 |  | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #5 | 200 |  | 2014/6/10 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 30 |  | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #6 | 200 |  | 2013/11/30 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  |
| 31 |  | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #7 | 200 |  | 2014/3/10 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 32 |  | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #8 | 200 |  | 2013/4/19 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 33 |  | 唐山市 |  | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2013/12/29 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 34 |  | 唐山市 |  | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2014/6/10 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 35 |  | 唐山市 |  | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2014/6/21 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 36 |  | 唐山市 |  | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2014/7/21 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 37 |  | 唐山市 |  | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |  |  | #2 | 600 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |
| 38 |  | 唐山市 |  | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |  |  | #1 | 600 |  | 2013/4/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 39 |  | 唐山市 |  | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |
| 40 |  | 唐山市 |  | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 41 |  | 唐山市 |  | 华润电力唐山丰润有限公司 |  |  | #1 | 350 |  | 2015/11/12 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |
| 42 |  | 唐山市 |  | 华润电力唐山丰润有限公司 |  |  | #2 | 350 |  | 2015/11/12 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 43 |  | 唐山市 |  | 唐山万浦热电有限公司 |  |  | #2 | 50 |  | 2014/8/1 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 44 |  | 唐山市 |  | 唐山万浦热电有限公司 |  |  | #1 | 50 |  | 2014/11/3 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 |  |
| 45 |  | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛发电有限责任公司 |  |  | #1#2 | 215 |  | 2013/6/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 46 |  | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛发电有限责任公司 |  |  | #3 | 320 |  | 2013/11/28 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 企业序号 |  | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 | 装机容量（MW） |  | 享受脱硝电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  |  | 只扣不罚累计小时数 |  | 异常小时数 |  |
| 47 |  | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛发电有限责任公司 |  |  | #4 | 320 |  | 2014/7/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 48 |  | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 49 |  | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 |  |  | #2_6 | 300 |  | 2013/9/26 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 50 |  | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #10 | 300 |  | 2014/1/15 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 51 |  | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #7 | 220 |  | 2014/10/8 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |
| 52 |  | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #8 | 200 |  | 2014/10/8 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 53 |  | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #9 | 300 |  | 2014/6/20 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 54 |  | 邯郸市 |  | 大唐武安发电有限公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2014/7/22 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 55 |  | 邯郸市 |  | 大唐武安发电有限公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2014/7/22 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 56 |  | 邯郸市 |  | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 |  |  | #13 | 200 |  | 2014/7/10 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 57 |  | 邯郸市 |  | 国电河北龙山发电有限责任公司 |  |  | #1 | 600 |  | 2013/1/19 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 58 |  | 邯郸市 |  | 国电河北龙山发电有限责任公司 |  |  | #2 | 600 |  | 2013/5/9 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 59 |  | 邯郸市 |  | 河北邯郸热电股份有限公司 |  |  | #11 | 200 |  | 2014/9/29 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 60 |  | 邯郸市 |  | 河北邯郸热电股份有限公司 |  |  | #12 | 200 |  | 2013/7/21 |  | 50 |  | 2 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |
| 61 |  | 邯郸市 |  | 河北邯峰发电有限责任公司 |  |  | #1 | 660 |  | 2014/1/15 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 62 |  | 邯郸市 |  | 河北邯峰发电有限责任公司 |  |  | #2 | 660 |  | 2015/4/2 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 63 |  | 邢台市 |  | 河北建投沙河发电有限责任公司 |  |  | #1 | 600 |  | 2013/5/1 |  | 50 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 64 |  | 邢台市 |  | 河北建投沙河发电有限责任公司 |  |  | #2 | 600 |  | 2013/5/5 |  | 50 |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 65 |  | 邢台市 |  | 邢台国泰发电有限责任公司 |  |  | #10 | 300 |  | 2014/7/25 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |
| 66 |  | 邢台市 |  | 邢台国泰发电有限责任公司 |  |  | #11 | 300 |  | 2014/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 67 |  | 保定市 |  | 大唐保定华源热电有限责任公司 |  |  | #8 | 125 |  | 2014/12/12 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 |  |
| 68 |  | 保定市 |  | 大唐保定华源热电有限责任公司 |  |  | #9 | 125 |  | 2014/12/12 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 69 |  | 保定市 |  | 大唐保定热电厂 |  |  | #11 | 200 |  | 2014/7/25 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 70 |  | 保定市 |  | 大唐保定热电厂 |  |  | #10 | 200 |  | 2014/1/18 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 71 |  | 保定市 |  | 大唐清苑热电有限公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |
| 企业序号 |  | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 | 装机容量（MW） |  | 享受脱硝电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  |  | 只扣不罚累计小时数 |  | 异常小时数 |  |
| 72 |  | 保定市 |  | 大唐清苑热电有限公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 73 |  | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #1 | 600 |  | 2013/12/12 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 74 |  | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #2 | 600 |  | 2013/6/9 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  |
| 75 |  | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #3 | 660 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 76 |  | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #4 | 660 |  | 2014/3/10 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 77 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 |  |  | #3 | 210 |  | 2013/12/16 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 78 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #1 | 320 |  | 2014/7/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 79 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #2 | 320 |  | 2014/3/3 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 80 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #3 | 320 |  | 2013/5/31 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 81 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #4 | 320 |  | 2014/9/22 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 82 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #5 | 320 |  | 2014/2/3 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 83 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #6 | 320 |  | 2013/5/31 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 84 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #7 | 320 |  | 2014/7/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |
| 85 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #8 | 320 |  | 2013/5/31 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 86 |  | 张家口市 |  | 国电怀安热电有限公司 |  |  | #1 | 330 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 87 |  | 张家口市 |  | 国电怀安热电有限公司 |  |  | #2 | 330 |  | 2013/10/26 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 88 |  | 张家口市 |  | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 89 |  | 张家口市 |  | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 90 |  | 张家口市 |  | 河北建投宣化热电有限责任公司 |  |  | #1 | 330 |  | 2014/1/18 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 91 |  | 张家口市 |  | 河北建投宣化热电有限责任公司 |  |  | #2 | 330 |  | 2014/6/20 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 92 |  | 承德市 |  | 国电承德热电有限公司 |  |  | #1 | 330 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  |
| 93 |  | 承德市 |  | 国电承德热电有限公司 |  |  | #2 | 330 |  | 2013/11/30 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 94 |  | 承德市 |  | 国电滦河热电有限公司 |  |  | #3 | 330 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 95 |  | 沧州市 |  | 沧州华润热电有限公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2013/7/12 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 96 |  | 沧州市 |  | 沧州华润热电有限公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2015/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 企业序号 |  | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 | 装机容量（MW） |  | 享受脱硝电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  |  | 只扣不罚累计小时数 |  | 异常小时数 |  |
| 97 |  | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #2 | 600 |  | 2014/4/25 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 98 |  | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #3 | 660 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 99 |  | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #4 | 660 |  | 2013/3/14 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 100 |  | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #1 | 600 |  | 2014/1/8 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 101 |  | 沧州市 |  | 河北建投任丘热电有限责任公司 |  |  | #1 | 600 |  | 2013/6/29 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 102 |  | 沧州市 |  | 河北建投任丘热电有限责任公司 |  |  | #2 | 600 |  | 2013/6/29 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 |  |
| 103 |  | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #1 | 350 |  | 2014/7/7 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 104 |  | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #2 | 350 |  | 2013/7/9 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 105 |  | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #3 | 300 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 106 |  | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #4 | 300 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 107 |  | 衡水市 |  | 河北衡丰发电有限责任公司 |  |  | #1 | 330 |  | 2013/6/20 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 108 |  | 衡水市 |  | 河北衡丰发电有限责任公司 |  |  | #2 | 330 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 109 |  | 衡水市 |  | 衡水恒兴发电有限责任公司 |  |  | #3 | 300 |  | 2013/11/12 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 110 |  | 衡水市 |  | 衡水恒兴发电有限责任公司 |  |  | #4 | 300 |  | 2013/3/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 0 |  |  | 133 |  | 0 |  |

| 河北省燃煤发电机组2016年4月除尘电价考核汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 |  | 机组编号 |  | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 |  | #1 |  | 330 | 2014/7/16 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 |  | #2 |  | 330 | 2014/10/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 |  | #12-14 |  | 75 | 2014/12/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 |  | #21 |  | 200 | 2013/11/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 |  | #22 |  | 200 | 2013/11/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 |  | #1 |  | 300 | 2013/12/5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 |  | #2 |  | 300 | 2013/12/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 |  | #5 |  | 600 | 2013/12/1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 |  | #6 |  | 600 | 2014/5/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  | #1 |  | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  | #2 |  | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  | #3 |  | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  | #4 |  | 320 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  | #1 |  | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  | #2 |  | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  | #3 |  | 330 | 2014/10/13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  | #4 |  | 330 | 2014/10/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  | #5 |  | 600 | 2014/3/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  | #6 |  | 600 | 2014/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 |  | #B1、#B2（1#） |  | 50 | 2006/9/3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 |  | #B1、#B2（2#） |  | 50 | 2006/9/3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  | #1_#2 |  | 48 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 |  | 装机容量（MW） |  | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 |  | 48 |  | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 |  | 48 |  | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 |  | 300 |  | 2013/11/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 |  | 300 |  | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 |  | 250 |  | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 |  | 250 |  | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 |  | 200 |  | 2014/6/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 |  | 200 |  | 2013/11/30 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 |  | 200 |  | 2014/3/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 |  | 200 |  | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 |  | 300 |  | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 |  | 300 |  | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 |  | 300 |  | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 |  | 300 |  | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 |  | 600 |  | 2014/6/30 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 |  | 600 |  | 2014/3/15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 |  | 300 |  | 2014/1/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 |  | 300 |  | 2014/5/8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 |  | 350 |  | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 |  | 350 |  | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 |  | 50 |  | 2014/8/1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 |  | 50 |  | 2014/11/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 215 |  | 2013/10/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 |  | 320 |  | 2013/11/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 |  | 320 |  | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 |  | 装机容量（MW） |  | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| 48 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 |  | 300 |  | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 |  | 300 |  | 2015/3/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 |  | 300 |  | 2014/12/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 |  | 220 |  | 2014/10/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 |  | 200 |  | 2014/10/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 |  | 300 |  | 2014/11/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 |  | 300 |  | 2014/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 |  | 300 |  | 2014/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 |  | 200 |  | 2014/7/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 |  | 600 |  | 2015-10-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 |  | 600 |  | 2014/12/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 |  | 200 |  | 2014/9/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 |  | 200 |  | 2014/12/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 |  | 660 |  | 2015/4/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 |  | 600 |  | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 |  | 600 |  | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 |  | 300 |  | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 |  | 300 |  | 2014/12/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 |  | 125 |  | 2014/12/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 |  | 125 |  | 2014/12/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 |  | 200 |  | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 |  | 200 |  | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 |  | 300 |  | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 |  | 300 |  | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 |  | 600 |  | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 |  | 装机容量（MW） |  | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| 73 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 |  | 600 |  | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 |  | 660 |  | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 |  | 660 |  | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 |  | 210 |  | 2014/2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 |  | 320 |  | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 |  | 320 |  | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 |  | 320 |  | 2014/9/2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 |  | 320 |  | 2014/9/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 |  | 320 |  | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 |  | 320 |  | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 |  | 320 |  | 2014/7/6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 |  | 320 |  | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 |  | 330 |  | 2014/10/28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 |  | 330 |  | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 |  | 300 |  | 2013/11/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 |  | 330 |  | 2014/1/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 |  | 330 |  | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  | 330 |  | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 330 |  | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 330 |  | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 |  | 300 |  | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 |  | 600 |  | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 |  | 660 |  | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 |  | 660 |  | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/11/19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 106 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/10/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 31 | 0 |

| 河北省燃煤发电机组2016年5月脱硫电价考核汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 1 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 330 |  | 2014/7/16 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 330 |  | 2014/10/9 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  |
| 3 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 |  |  | #12-14 |  |  | 75 |  | 2008/9/20 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 |  |  | #21 |  |  | 200 |  | 2004/6/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 |  |  | #22 |  |  | 200 |  | 2004/6/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2009/10/28 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2009/10/28 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | 石家庄市 |  | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 |  |  | #5 |  |  | 600 |  | 2006/8/19 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | 石家庄市 |  | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 |  |  | #6 |  |  | 600 |  | 2006/11/24 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2005/5/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2006/6/30 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  |  | #3 |  |  | 300 |  | 2009/10/11 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
| 13 | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  |  | #4 |  |  | 320 |  | 2009/11/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
| 14 | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  |  | #1 |  |  | 350 |  | 2009/2/5 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 15 | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  |  | #2 |  |  | 350 |  | 2008/12/31 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 16 | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  |  | #3 |  |  | 330 |  | 2008/7/2 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 17 | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  |  | #4 |  |  | 330 |  | 2008/7/2 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 18 | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  |  | #5 |  |  | 600 |  | 2009/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 19 | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  |  | #6 |  |  | 600 |  | 2009/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 20 | 石家庄市 |  | 鹿泉市曲寨热电厂 |  |  | #1(西) |  |  | 50 |  | 2011/1/24 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 21 | 石家庄市 |  | 石家庄诚峰热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 48 |  | 2009/11/20 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 企业序号 | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 22 | 石家庄市 |  | 石家庄诚峰热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 48 |  | 2009/11/20 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 23 | 石家庄市 |  | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 |  |  | #B1、#B2（1#） |  |  | 50 |  | 2006/9/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 24 | 石家庄市 |  | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 |  |  | #B1、#B2（2#） |  |  | 50 |  | 2006/9/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 25 | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  |  | #1_#2 |  |  | 48 |  | 2006/9/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 26 | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  |  | #3 |  |  | 48 |  | 2006/9/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 27 | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  |  | #4 |  |  | 48 |  | 2006/9/1 |  | 35 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |
| 28 | 石家庄市 |  | 石家庄良村热电有限公司 |  |  | #1_西出口 |  |  | 300 |  | 2012/1/13 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 29 | 石家庄市 |  | 石家庄良村热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2012/1/13 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 30 | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #3 |  |  | 250 |  | 2008/8/6 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 31 | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #4 |  |  | 250 |  | 2008/8/6 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 32 | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #5 |  |  | 200 |  | 2008/8/6 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 33 | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #6 |  |  | 200 |  | 2008/8/6 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 34 | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #7 |  |  | 200 |  | 2008/8/29 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 35 | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #8 |  |  | 200 |  | 2008/8/29 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 36 | 唐山市 |  | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2010/4/7 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 37 | 唐山市 |  | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2010/4/7 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 38 | 唐山市 |  | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2005/6/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 39 | 唐山市 |  | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2005/6/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 40 | 唐山市 |  | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 600 |  | 2007/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 41 | 唐山市 |  | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 600 |  | 2007/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 42 | 唐山市 |  | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2009/6/29 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 43 | 唐山市 |  | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2009/6/29 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 44 | 唐山市 |  | 华润电力唐山丰润有限公司 |  |  | #1 |  |  | 350 |  | 2015/11/12 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 45 | 唐山市 |  | 华润电力唐山丰润有限公司 |  |  | #2 |  |  | 350 |  | 2015/11/12 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 企业序号 | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 46 | 唐山市 |  | 唐山万浦热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 50 |  | 2011/4/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 47 | 唐山市 |  | 唐山万浦热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 50 |  | 2011/4/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 48 | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛发电有限责任公司 |  |  | #1#2 |  |  | 215 |  | 2009/9/27 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 49 | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛发电有限责任公司 |  |  | #3 |  |  | 320 |  | 2008/12/31 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
| 50 | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛发电有限责任公司 |  |  | #4 |  |  | 320 |  | 2008/2/26 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 51 | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2006/11/28 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 52 | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 |  |  | #2_6 |  |  | 300 |  | 2007/3/7 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 53 | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #10 |  |  | 300 |  | 2011/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 54 | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #7 |  |  | 220 |  | 2008/9/17 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 55 | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #8 |  |  | 200 |  | 2008/9/28 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 56 | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #9 |  |  | 300 |  | 2010/4/7 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 57 | 邯郸市 |  | 大唐武安发电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2013/1/5 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |
| 58 | 邯郸市 |  | 大唐武安发电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2013/1/5 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 59 | 邯郸市 |  | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 |  |  | #13 |  |  | 200 |  | 2006/10/26 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 60 | 邯郸市 |  | 国电河北龙山发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 600 |  | 2007/1/16 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
| 61 | 邯郸市 |  | 国电河北龙山发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 600 |  | 2007/7/24 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 62 | 邯郸市 |  | 河北邯郸热电股份有限公司 |  |  | #11 |  |  | 200 |  | 2005/5/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 63 | 邯郸市 |  | 河北邯郸热电股份有限公司 |  |  | #12 |  |  | 200 |  | 2006/6/30 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 64 | 邯郸市 |  | 河北邯峰发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 660 |  | 2009/1/6 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 65 | 邯郸市 |  | 河北邯峰发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 660 |  | 2009/1/6 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 66 | 邢台市 |  | 河北建投沙河发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 600 |  | 2013/4/6 |  | 35 |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 67 | 邢台市 |  | 河北建投沙河发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 600 |  | 2013/5/5 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 68 | 邢台市 |  | 邢台国泰发电有限责任公司 |  |  | #10 |  |  | 300 |  | 2006/12/10 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 69 | 邢台市 |  | 邢台国泰发电有限责任公司 |  |  | #11 |  |  | 300 |  | 2006/12/30 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 企业序号 | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 70 | 保定市 |  | 大唐保定华源热电有限责任公司 |  |  | #8 |  |  | 125 |  | 2004/6/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 71 | 保定市 |  | 大唐保定华源热电有限责任公司 |  |  | #9 |  |  | 125 |  | 2004/6/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 72 | 保定市 |  | 大唐保定热电厂 |  |  | #11 |  |  | 200 |  | 2007/7/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 73 | 保定市 |  | 大唐保定热电厂 |  |  | #10 |  |  | 200 |  | 2007/7/17 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 74 | 保定市 |  | 大唐清苑热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2013/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 75 | 保定市 |  | 大唐清苑热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2013/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 76 | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 600 |  | 2004/6/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 77 | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 600 |  | 2004/9/10 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 78 | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #3 |  |  | 660 |  | 2009/10/16 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 79 | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #4 |  |  | 660 |  | 2010/2/3 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 80 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 |  |  | #3 |  |  | 210 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 81 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #1 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 82 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #2 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 83 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #3 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 84 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #4 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 85 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #5 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 86 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #6 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 87 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #7 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 88 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #8 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |
| 89 | 张家口市 |  | 国电怀安热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 330 |  | 2009/1/21 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 90 | 张家口市 |  | 国电怀安热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 330 |  | 2009/1/21 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 91 | 张家口市 |  | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2010/5/21 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 92 | 张家口市 |  | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2010/5/21 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 93 | 张家口市 |  | 河北建投宣化热电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 330 |  | 2010/6/25 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |
| 企业序号 | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 94 | 张家口市 |  | 河北建投宣化热电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 330 |  | 2010/6/25 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
| 95 | 承德市 |  | 国电承德热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 330 |  | 2009/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 96 | 承德市 |  | 国电承德热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 330 |  | 2009/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 97 | 承德市 |  | 国电滦河热电有限公司 |  |  | #3 |  |  | 330 |  | 2013/1/23 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 98 | 沧州市 |  | 沧州华润热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2007/12/11 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 99 | 沧州市 |  | 沧州华润热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2007/11/6 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 100 | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 600 |  | 2006/12/16 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
| 101 | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #3 |  |  | 660 |  | 2009/6/21 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 102 | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #4 |  |  | 660 |  | 2010/1/11 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 103 | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 600 |  | 2006/6/28 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 104 | 沧州市 |  | 河北建投任丘热电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 600 |  | 2013/2/27 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 105 | 沧州市 |  | 河北建投任丘热电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 600 |  | 2013/6/29 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 106 | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 350 |  | 2007/8/5 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 107 | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 350 |  | 2007/8/25 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 108 | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #3 |  |  | 300 |  | 2008/2/2 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 109 | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #4 |  |  | 300 |  | 2008/2/2 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 110 | 衡水市 |  | 河北衡丰发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 330 |  | 2005/5/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 111 | 衡水市 |  | 河北衡丰发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 330 |  | 2006/6/30 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 112 | 衡水市 |  | 衡水恒兴发电有限责任公司 |  |  | #3 |  |  | 300 |  | 2004/11/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 113 | 衡水市 |  | 衡水恒兴发电有限责任公司 |  |  | #4 |  |  | 300 |  | 2005/3/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 1 | 17 |  | 0 |  |  |
| 河北省燃煤发电机组2016年5月份脱硝电价考核明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业序号 |  | 地市 |  | 企业名称 | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硝电价时间 |  | 排放标准 （mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  |  | 只扣不罚累计小时数 |  | 异常小时数 |  |
| 1 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 |  |  | 330 |  | 2014/7/16 |  | 50 |  | 4 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 2 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 |  |  | 330 |  | 2014/10/9 |  | 50 |  | 4 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |
| 3 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 |  |  | 75 |  | 2014/12/24 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 |  |  | 200 |  | 2013/12/19 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 |  |  | 200 |  | 2013/12/19 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 |  |  | 300 |  | 2014/6/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 7 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 |  |  | 300 |  | 2013/11/10 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 |  | 石家庄市 |  | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 |  |  | 600 |  | 2014/1/20 |  | 50 |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 |  | 石家庄市 |  | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 |  |  | 600 |  | 2014/4/25 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 |  |
| 10 |  | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 |  |  | 300 |  | 2013/11/22 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 11 |  | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 |  |  | 300 |  | 2013/12/8 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 12 |  | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 |  |  | 300 |  | 2014/3/15 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 13 |  | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 |  |  | 320 |  | 2014/6/9 |  | 50 |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 14 |  | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 |  |  | 350 |  | 2015/1/28 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 15 |  | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 |  |  | 350 |  | 2015/1/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 16 |  | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 |  |  | 330 |  | 2014/10/19 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 17 |  | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 |  |  | 330 |  | 2014/10/19 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 18 |  | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 |  |  | 600 |  | 2013/1/18 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 19 |  | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 |  |  | 600 |  | 2013/12/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 20 |  | 石家庄市 |  | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） |  |  | 50 |  | 2006/9/3 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |
| 21 |  | 石家庄市 |  | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） |  |  | 50 |  | 2006/9/3 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 企业序号 |  | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 | 装机容量（MW） |  | 享受脱硝电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  |  | 只扣不罚累计小时数 |  | 异常小时数 |  |
| 22 |  | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  |  | #1_#2 | 48 |  | 2014/12/31 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 23 |  | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  |  | #3 | 48 |  | 2014/12/31 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 24 |  | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  |  | #4 | 48 |  | 2014/12/31 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 25 |  | 石家庄市 |  | 石家庄良村热电有限公司 |  |  | #1_西出口 | 300 |  | 2012/1/13 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 26 |  | 石家庄市 |  | 石家庄良村热电有限公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2012/1/13 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 27 |  | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #3 | 250 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 28 |  | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #4 | 250 |  | 2013/7/6 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 |  |
| 29 |  | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #5 | 200 |  | 2014/6/10 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |
| 30 |  | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #6 | 200 |  | 2013/11/30 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 31 |  | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #7 | 200 |  | 2014/3/10 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 32 |  | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #8 | 200 |  | 2013/4/19 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 33 |  | 唐山市 |  | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2013/12/29 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |
| 34 |  | 唐山市 |  | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2014/6/10 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 |  |
| 35 |  | 唐山市 |  | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2014/6/21 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |
| 36 |  | 唐山市 |  | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2014/7/21 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 37 |  | 唐山市 |  | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |  |  | #2 | 600 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 38 |  | 唐山市 |  | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |  |  | #1 | 600 |  | 2013/4/28 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 39 |  | 唐山市 |  | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 40 |  | 唐山市 |  | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 41 |  | 唐山市 |  | 华润电力唐山丰润有限公司 |  |  | #1 | 350 |  | 2015/11/12 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 42 |  | 唐山市 |  | 华润电力唐山丰润有限公司 |  |  | #2 | 350 |  | 2015/11/12 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 43 |  | 唐山市 |  | 唐山万浦热电有限公司 |  |  | #2 | 50 |  | 2014/8/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 44 |  | 唐山市 |  | 唐山万浦热电有限公司 |  |  | #1 | 50 |  | 2014/11/3 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 45 |  | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛发电有限责任公司 |  |  | #1#2 | 215 |  | 2013/6/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  |
| 46 |  | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛发电有限责任公司 |  |  | #3 | 320 |  | 2013/11/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 企业序号 |  | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 | 装机容量（MW） |  | 享受脱硝电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  |  | 只扣不罚累计小时数 |  | 异常小时数 |  |
| 47 |  | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛发电有限责任公司 |  |  | #4 | 320 |  | 2014/7/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 48 |  | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |
| 49 |  | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 |  |  | #2_6 | 300 |  | 2013/9/26 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 50 |  | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #10 | 300 |  | 2014/1/15 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |
| 51 |  | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #7 | 220 |  | 2014/10/8 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 52 |  | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #8 | 200 |  | 2014/10/8 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 53 |  | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #9 | 300 |  | 2014/6/20 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |
| 54 |  | 邯郸市 |  | 大唐武安发电有限公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2014/7/22 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 55 |  | 邯郸市 |  | 大唐武安发电有限公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2014/7/22 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 56 |  | 邯郸市 |  | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 |  |  | #13 | 200 |  | 2014/7/10 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 57 |  | 邯郸市 |  | 国电河北龙山发电有限责任公司 |  |  | #1 | 600 |  | 2013/1/19 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |
| 58 |  | 邯郸市 |  | 国电河北龙山发电有限责任公司 |  |  | #2 | 600 |  | 2013/5/9 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 59 |  | 邯郸市 |  | 河北邯郸热电股份有限公司 |  |  | #11 | 200 |  | 2014/9/29 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 60 |  | 邯郸市 |  | 河北邯郸热电股份有限公司 |  |  | #12 | 200 |  | 2013/7/21 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 61 |  | 邯郸市 |  | 河北邯峰发电有限责任公司 |  |  | #1 | 660 |  | 2014/1/15 |  | 100 |  | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 62 |  | 邯郸市 |  | 河北邯峰发电有限责任公司 |  |  | #2 | 660 |  | 2015/4/2 |  | 100 |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 63 |  | 邢台市 |  | 河北建投沙河发电有限责任公司 |  |  | #1 | 600 |  | 2013/5/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 64 |  | 邢台市 |  | 河北建投沙河发电有限责任公司 |  |  | #2 | 600 |  | 2013/5/5 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 65 |  | 邢台市 |  | 邢台国泰发电有限责任公司 |  |  | #10 | 300 |  | 2014/7/25 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 66 |  | 邢台市 |  | 邢台国泰发电有限责任公司 |  |  | #11 | 300 |  | 2014/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 67 |  | 保定市 |  | 大唐保定华源热电有限责任公司 |  |  | #8 | 125 |  | 2014/12/12 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 68 |  | 保定市 |  | 大唐保定华源热电有限责任公司 |  |  | #9 | 125 |  | 2014/12/12 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |
| 69 |  | 保定市 |  | 大唐保定热电厂 |  |  | #11 | 200 |  | 2014/7/25 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 70 |  | 保定市 |  | 大唐保定热电厂 |  |  | #10 | 200 |  | 2014/1/18 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 71 |  | 保定市 |  | 大唐清苑热电有限公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 企业序号 |  | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 | 装机容量（MW） |  | 享受脱硝电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  |  | 只扣不罚累计小时数 |  | 异常小时数 |  |
| 72 |  | 保定市 |  | 大唐清苑热电有限公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |
| 73 |  | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #1 | 600 |  | 2013/12/12 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 74 |  | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #2 | 600 |  | 2013/6/9 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 75 |  | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #3 | 660 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |
| 76 |  | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #4 | 660 |  | 2014/3/10 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 77 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 |  |  | #3 | 210 |  | 2013/12/16 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 78 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #1 | 320 |  | 2014/7/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 79 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #2 | 320 |  | 2014/3/3 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |
| 80 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #3 | 320 |  | 2013/5/31 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 81 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #4 | 320 |  | 2014/9/22 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 82 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #5 | 320 |  | 2014/2/3 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 83 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #6 | 320 |  | 2013/5/31 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 84 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #7 | 320 |  | 2014/7/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 85 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #8 | 320 |  | 2013/5/31 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |
| 86 |  | 张家口市 |  | 国电怀安热电有限公司 |  |  | #1 | 330 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |
| 87 |  | 张家口市 |  | 国电怀安热电有限公司 |  |  | #2 | 330 |  | 2013/10/26 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 88 |  | 张家口市 |  | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |
| 89 |  | 张家口市 |  | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |
| 90 |  | 张家口市 |  | 河北建投宣化热电有限责任公司 |  |  | #1 | 330 |  | 2014/1/18 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13 |  | 0 |  |
| 91 |  | 张家口市 |  | 河北建投宣化热电有限责任公司 |  |  | #2 | 330 |  | 2014/6/20 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  |
| 92 |  | 承德市 |  | 国电承德热电有限公司 |  |  | #1 | 330 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 93 |  | 承德市 |  | 国电承德热电有限公司 |  |  | #2 | 330 |  | 2013/11/30 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 |  |
| 94 |  | 承德市 |  | 国电滦河热电有限公司 |  |  | #3 | 330 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 95 |  | 沧州市 |  | 沧州华润热电有限公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2013/7/12 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 96 |  | 沧州市 |  | 沧州华润热电有限公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2015/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 企业序号 |  | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 | 装机容量（MW） |  | 享受脱硝电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  |  | 只扣不罚累计小时数 |  | 异常小时数 |  |
| 97 |  | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #2 | 600 |  | 2014/4/25 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 98 |  | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #3 | 660 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 99 |  | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #4 | 660 |  | 2013/3/14 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 100 |  | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #1 | 600 |  | 2014/1/8 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 101 |  | 沧州市 |  | 河北建投任丘热电有限责任公司 |  |  | #1 | 600 |  | 2013/6/29 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 102 |  | 沧州市 |  | 河北建投任丘热电有限责任公司 |  |  | #2 | 600 |  | 2013/6/29 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 103 |  | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #1 | 350 |  | 2014/7/7 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 104 |  | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #2 | 350 |  | 2013/7/9 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 105 |  | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #3 | 300 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 106 |  | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #4 | 300 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |
| 107 |  | 衡水市 |  | 河北衡丰发电有限责任公司 |  |  | #1 | 330 |  | 2013/6/20 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 108 |  | 衡水市 |  | 河北衡丰发电有限责任公司 |  |  | #2 | 330 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 109 |  | 衡水市 |  | 衡水恒兴发电有限责任公司 |  |  | #3 | 300 |  | 2013/11/12 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 110 |  | 衡水市 |  | 衡水恒兴发电有限责任公司 |  |  | #4 | 300 |  | 2013/3/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 148 |  | 0 |  |

| 河北省燃煤发电机组2016年5月除尘电价考核汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014/12/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/12/5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/12/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2013/12/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014/5/9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014/10/13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014/10/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2014/3/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2014/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） | 50 | 2006/9/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 50 | 2006/9/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2015/1/1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2013/11/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014/6/10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013/11/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/10/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| 47 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2015/3/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/12/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2014/10/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014/10/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/11/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2015-10-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/12/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2014/12/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014/12/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014/12/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| 72 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2014/2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2014/9/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 85 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 88 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/11/19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/10/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 36 | 0 |

| 河北省燃煤发电机组2016年6月脱硫电价考核汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 1 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 330 |  | 2014/7/16 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |
| 2 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 330 |  | 2014/10/9 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  |
| 3 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 |  |  | #12-14 |  |  | 75 |  | 2008/9/20 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 |  |  | #21 |  |  | 200 |  | 2004/6/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 |  |  | #22 |  |  | 200 |  | 2004/6/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2009/10/28 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2009/10/28 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | 石家庄市 |  | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 |  |  | #5 |  |  | 600 |  | 2006/8/19 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | 石家庄市 |  | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 |  |  | #6 |  |  | 600 |  | 2006/11/24 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2005/5/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2006/6/30 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  |  | #3 |  |  | 300 |  | 2009/10/11 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 13 | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  |  | #4 |  |  | 320 |  | 2009/11/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 14 | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  |  | #1 |  |  | 350 |  | 2009/2/5 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 15 | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  |  | #2 |  |  | 350 |  | 2008/12/31 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 16 | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  |  | #3 |  |  | 330 |  | 2008/7/2 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 17 | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  |  | #4 |  |  | 330 |  | 2008/7/2 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 18 | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  |  | #5 |  |  | 600 |  | 2009/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 19 | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |  |  | #6 |  |  | 600 |  | 2009/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 20 | 石家庄市 |  | 鹿泉市曲寨热电厂 |  |  | #1(西) |  |  | 50 |  | 2011/1/24 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 21 | 石家庄市 |  | 石家庄诚峰热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 48 |  | 2009/11/20 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 企业序号 | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 22 | 石家庄市 |  | 石家庄诚峰热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 48 |  | 2009/11/20 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 23 | 石家庄市 |  | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 |  |  | #B1、#B2 |  |  | 50 |  | 2006/9/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |
| 24 | 石家庄市 |  | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 |  |  | #B1、#B2 |  |  | 50 |  | 2006/9/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 25 | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  |  | #1_#2 |  |  | 48 |  | 2006/9/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 26 | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  |  | #3 |  |  | 48 |  | 2006/9/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 27 | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  |  | #4 |  |  | 48 |  | 2006/9/1 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  |
| 28 | 石家庄市 |  | 石家庄良村热电有限公司 |  |  | #1_西出口 |  |  | 300 |  | 2012/1/13 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 29 | 石家庄市 |  | 石家庄良村热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2012/1/13 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 30 | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #3 |  |  | 250 |  | 2008/8/6 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 31 | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #4 |  |  | 250 |  | 2008/8/6 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 32 | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #5 |  |  | 200 |  | 2008/8/6 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  |
| 33 | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #6 |  |  | 200 |  | 2008/8/6 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 34 | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #7 |  |  | 200 |  | 2008/8/29 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 35 | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #8 |  |  | 200 |  | 2008/8/29 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 36 | 唐山市 |  | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2010/4/7 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |
| 37 | 唐山市 |  | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2010/4/7 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 38 | 唐山市 |  | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2005/6/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  |
| 39 | 唐山市 |  | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2005/6/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 40 | 唐山市 |  | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 600 |  | 2007/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 41 | 唐山市 |  | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 600 |  | 2007/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 42 | 唐山市 |  | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2009/6/29 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 43 | 唐山市 |  | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2009/6/29 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 44 | 唐山市 |  | 华润电力唐山丰润有限公司 |  |  | #1 |  |  | 350 |  | 2015/11/12 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 45 | 唐山市 |  | 华润电力唐山丰润有限公司 |  |  | #2 |  |  | 350 |  | 2015/11/12 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 企业序号 | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 46 | 唐山市 |  | 唐山万浦热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 50 |  | 2011/4/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 47 | 唐山市 |  | 唐山万浦热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 50 |  | 2011/4/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 48 | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛发电有限责任公司 |  |  | #1#2 |  |  | 215 |  | 2009/9/27 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 49 | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛发电有限责任公司 |  |  | #3 |  |  | 320 |  | 2008/12/31 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 50 | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛发电有限责任公司 |  |  | #4 |  |  | 320 |  | 2008/2/26 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 51 | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2006/11/28 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 52 | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 |  |  | #2_6 |  |  | 300 |  | 2007/3/7 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 53 | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #10 |  |  | 300 |  | 2011/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 54 | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #8 |  |  | 200 |  | 2008/9/28 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 55 | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #9 |  |  | 300 |  | 2010/4/7 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 56 | 邯郸市 |  | 大唐武安发电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2013/1/5 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
| 57 | 邯郸市 |  | 大唐武安发电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2013/1/5 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 58 | 邯郸市 |  | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 |  |  | #13 |  |  | 200 |  | 2006/10/26 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |
| 59 | 邯郸市 |  | 国电河北龙山发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 600 |  | 2007/1/16 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 60 | 邯郸市 |  | 国电河北龙山发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 600 |  | 2007/7/24 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 61 | 邯郸市 |  | 河北邯郸热电股份有限公司 |  |  | #11 |  |  | 200 |  | 2005/5/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  |
| 62 | 邯郸市 |  | 河北邯郸热电股份有限公司 |  |  | #12 |  |  | 200 |  | 2006/6/30 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
| 63 | 邯郸市 |  | 河北邯峰发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 660 |  | 2009/1/6 |  | 35 |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 64 | 邯郸市 |  | 河北邯峰发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 660 |  | 2009/1/6 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 65 | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #7 |  |  | 220 |  | 2008/9/17 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 66 | 邢台市 |  | 河北建投沙河发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 600 |  | 2013/4/6 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |
| 67 | 邢台市 |  | 河北建投沙河发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 600 |  | 2013/5/5 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 68 | 邢台市 |  | 邢台国泰发电有限责任公司 |  |  | #10 |  |  | 300 |  | 2006/12/10 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 69 | 邢台市 |  | 邢台国泰发电有限责任公司 |  |  | #11 |  |  | 300 |  | 2006/12/30 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 企业序号 | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 70 | 保定市 |  | 大唐保定华源热电有限责任公司 |  |  | #8 |  |  | 125 |  | 2004/6/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 71 | 保定市 |  | 大唐保定华源热电有限责任公司 |  |  | #9 |  |  | 125 |  | 2004/6/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 72 | 保定市 |  | 大唐保定热电厂 |  |  | #11 |  |  | 200 |  | 2007/7/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 73 | 保定市 |  | 大唐保定热电厂 |  |  | #10 |  |  | 200 |  | 2007/7/17 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 74 | 保定市 |  | 大唐清苑热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2013/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 75 | 保定市 |  | 大唐清苑热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2013/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
| 76 | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 600 |  | 2004/6/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 77 | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 600 |  | 2004/9/10 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 78 | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #3 |  |  | 660 |  | 2009/10/16 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 79 | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #4 |  |  | 660 |  | 2010/2/3 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
| 80 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 |  |  | #3 |  |  | 210 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |
| 81 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #1 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  |
| 82 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #2 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
| 83 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #3 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 84 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #4 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 85 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #5 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 86 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #6 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 87 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #7 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 88 | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #8 |  |  | 320 |  | 2008/8/15 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 89 | 张家口市 |  | 国电怀安热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 330 |  | 2009/1/21 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 90 | 张家口市 |  | 国电怀安热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 330 |  | 2009/1/21 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 91 | 张家口市 |  | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2010/5/21 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 92 | 张家口市 |  | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2010/5/21 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 93 | 张家口市 |  | 河北建投宣化热电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 330 |  | 2010/6/25 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 企业序号 | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硫电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 |  | 异常小时数 |  |  |
| 94 | 张家口市 |  | 河北建投宣化热电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 330 |  | 2010/6/25 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 95 | 承德市 |  | 国电承德热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 330 |  | 2009/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 96 | 承德市 |  | 国电承德热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 330 |  | 2009/1/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 97 | 承德市 |  | 国电滦河热电有限公司 |  |  | #3 |  |  | 330 |  | 2013/1/23 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 98 | 沧州市 |  | 沧州华润热电有限公司 |  |  | #2 |  |  | 300 |  | 2007/12/11 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 99 | 沧州市 |  | 沧州华润热电有限公司 |  |  | #1 |  |  | 300 |  | 2007/11/6 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 100 | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 600 |  | 2006/12/16 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 101 | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #3 |  |  | 660 |  | 2009/6/21 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 102 | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #4 |  |  | 660 |  | 2010/1/11 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 103 | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 600 |  | 2006/6/28 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 104 | 沧州市 |  | 河北建投任丘热电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 600 |  | 2013/2/27 |  | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 105 | 沧州市 |  | 河北建投任丘热电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 600 |  | 2013/6/29 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 106 | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 350 |  | 2007/8/5 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 107 | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 350 |  | 2007/8/25 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 108 | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #3 |  |  | 300 |  | 2008/2/2 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 109 | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #4 |  |  | 300 |  | 2008/2/2 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 110 | 衡水市 |  | 河北衡丰发电有限责任公司 |  |  | #1 |  |  | 330 |  | 2005/5/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 111 | 衡水市 |  | 河北衡丰发电有限责任公司 |  |  | #2 |  |  | 330 |  | 2006/6/30 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 112 | 衡水市 |  | 衡水恒兴发电有限责任公司 |  |  | #3 |  |  | 300 |  | 2004/11/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 113 | 衡水市 |  | 衡水恒兴发电有限责任公司 |  |  | #4 |  |  | 300 |  | 2005/3/1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 48 |  | 0 |  |  |
| 河北省燃煤发电机组2016年6月份脱硝电价考核明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业序号 |  | 地市 |  | 企业名称 | 机组编号 |  |  | 装机容量（MW） |  | 享受脱硝电价时间 |  | 排放标准 （mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  |  | 只扣不罚累计小时数 |  | 异常小时数 |  |
| 1 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 |  |  | 330 |  | 2014/7/16 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  |
| 2 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 |  |  | 330 |  | 2014/10/9 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |
| 3 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 |  |  | 75 |  | 2014/12/24 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 |  |  | 200 |  | 2013/12/19 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 |  |  | 200 |  | 2013/12/19 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 |  |  | 300 |  | 2014/6/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 7 |  | 石家庄市 |  | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 |  |  | 300 |  | 2013/11/10 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 |  | 石家庄市 |  | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 |  |  | 600 |  | 2014/1/20 |  | 50 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 |  | 石家庄市 |  | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 |  |  | 600 |  | 2014/4/25 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 |  | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 |  |  | 300 |  | 2013/11/22 |  | 50 |  | 2 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |
| 11 |  | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 |  |  | 300 |  | 2013/12/8 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 12 |  | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 |  |  | 300 |  | 2014/3/15 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |
| 13 |  | 石家庄市 |  | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 |  |  | 320 |  | 2014/6/9 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 14 |  | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 |  |  | 350 |  | 2015/1/28 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 15 |  | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 |  |  | 350 |  | 2015/1/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 16 |  | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 |  |  | 330 |  | 2014/10/19 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 17 |  | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 |  |  | 330 |  | 2014/10/19 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 18 |  | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 |  |  | 600 |  | 2013/1/18 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 19 |  | 石家庄市 |  | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 |  |  | 600 |  | 2013/12/28 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 20 |  | 石家庄市 |  | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2一号 |  |  | 50 |  | 2006/9/3 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 21 |  | 石家庄市 |  | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2二号 |  |  | 50 |  | 2006/9/3 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 企业序号 |  | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 | 装机容量（MW） |  | 享受脱硝电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  |  | 只扣不罚累计小时数 |  | 异常小时数 |  |
| 22 |  | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  |  | #1_#2 | 48 |  | 2014/12/31 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 23 |  | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  |  | #3 | 48 |  | 2014/12/31 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 24 |  | 石家庄市 |  | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 |  |  | #4 | 48 |  | 2014/12/31 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 25 |  | 石家庄市 |  | 石家庄良村热电有限公司 |  |  | #1_西出口 | 300 |  | 2012/1/13 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 26 |  | 石家庄市 |  | 石家庄良村热电有限公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2012/1/13 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 27 |  | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #3 | 250 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 28 |  | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #4 | 250 |  | 2013/7/6 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 29 |  | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #5 | 200 |  | 2014/6/10 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 30 |  | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #6 | 200 |  | 2013/11/30 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |
| 31 |  | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #7 | 200 |  | 2014/3/10 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |
| 32 |  | 唐山市 |  | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |  |  | #8 | 200 |  | 2013/4/19 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |
| 33 |  | 唐山市 |  | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2013/12/29 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 34 |  | 唐山市 |  | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2014/6/10 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |
| 35 |  | 唐山市 |  | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2014/6/21 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |
| 36 |  | 唐山市 |  | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2014/7/21 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 |  |
| 37 |  | 唐山市 |  | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |  |  | #2 | 600 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 38 |  | 唐山市 |  | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |  |  | #1 | 600 |  | 2013/4/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 39 |  | 唐山市 |  | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 40 |  | 唐山市 |  | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 41 |  | 唐山市 |  | 华润电力唐山丰润有限公司 |  |  | #1 | 350 |  | 2015/11/12 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 42 |  | 唐山市 |  | 华润电力唐山丰润有限公司 |  |  | #2 | 350 |  | 2015/11/12 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 |  |
| 43 |  | 唐山市 |  | 唐山万浦热电有限公司 |  |  | #2 | 50 |  | 2014/8/1 |  | 50 |  | 2 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |
| 44 |  | 唐山市 |  | 唐山万浦热电有限公司 |  |  | #1 | 50 |  | 2014/11/3 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 45 |  | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛发电有限责任公司 |  |  | #1#2 | 215 |  | 2013/6/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 46 |  | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛发电有限责任公司 |  |  | #3 | 320 |  | 2013/11/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 |  |
| 企业序号 |  | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 | 装机容量（MW） |  | 享受脱硝电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  |  | 只扣不罚累计小时数 |  | 异常小时数 |  |
| 47 |  | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛发电有限责任公司 |  |  | #4 | 320 |  | 2014/7/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 |  |
| 48 |  | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 49 |  | 秦皇岛市 |  | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 |  |  | #2_6 | 300 |  | 2013/9/26 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 50 |  | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #10 | 300 |  | 2014/1/15 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 51 |  | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #8 | 200 |  | 2014/10/8 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |
| 52 |  | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #9 | 300 |  | 2014/6/20 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |
| 53 |  | 邯郸市 |  | 大唐武安发电有限公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2014/7/22 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 54 |  | 邯郸市 |  | 大唐武安发电有限公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2014/7/22 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |
| 55 |  | 邯郸市 |  | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 |  |  | #13 | 200 |  | 2014/7/10 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 |  |
| 56 |  | 邯郸市 |  | 国电河北龙山发电有限责任公司 |  |  | #1 | 600 |  | 2013/1/19 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 57 |  | 邯郸市 |  | 国电河北龙山发电有限责任公司 |  |  | #2 | 600 |  | 2013/5/9 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 58 |  | 邯郸市 |  | 河北邯郸热电股份有限公司 |  |  | #11 | 200 |  | 2014/9/29 |  | 50 |  | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 59 |  | 邯郸市 |  | 河北邯郸热电股份有限公司 |  |  | #12 | 200 |  | 2013/7/21 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  |
| 60 |  | 邯郸市 |  | 河北邯峰发电有限责任公司 |  |  | #1 | 660 |  | 2014/1/15 |  | 100 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 61 |  | 邯郸市 |  | 河北邯峰发电有限责任公司 |  |  | #2 | 660 |  | 2015/4/2 |  | 100 |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 62 |  | 邯郸市 |  | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |  |  | #7 | 220 |  | 2014/10/8 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |
| 63 |  | 邢台市 |  | 河北建投沙河发电有限责任公司 |  |  | #1 | 600 |  | 2013/5/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 64 |  | 邢台市 |  | 河北建投沙河发电有限责任公司 |  |  | #2 | 600 |  | 2013/5/5 |  | 50 |  | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 65 |  | 邢台市 |  | 邢台国泰发电有限责任公司 |  |  | #10 | 300 |  | 2014/7/25 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 66 |  | 邢台市 |  | 邢台国泰发电有限责任公司 |  |  | #11 | 300 |  | 2014/12/1 |  | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 67 |  | 保定市 |  | 大唐保定华源热电有限责任公司 |  |  | #8 | 125 |  | 2014/12/12 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |
| 68 |  | 保定市 |  | 大唐保定华源热电有限责任公司 |  |  | #9 | 125 |  | 2014/12/12 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 69 |  | 保定市 |  | 大唐保定热电厂 |  |  | #11 | 200 |  | 2014/7/25 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 70 |  | 保定市 |  | 大唐保定热电厂 |  |  | #10 | 200 |  | 2014/1/18 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 71 |  | 保定市 |  | 大唐清苑热电有限公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 企业序号 |  | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 | 装机容量（MW） |  | 享受脱硝电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  |  | 只扣不罚累计小时数 |  | 异常小时数 |  |
| 72 |  | 保定市 |  | 大唐清苑热电有限公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 73 |  | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #1 | 600 |  | 2013/12/12 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 74 |  | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #2 | 600 |  | 2013/6/9 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 75 |  | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #3 | 660 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 76 |  | 保定市 |  | 河北国华定州发电有限责任公司 |  |  | #4 | 660 |  | 2014/3/10 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 77 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 |  |  | #3 | 210 |  | 2013/12/16 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  |
| 78 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #1 | 320 |  | 2014/7/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 19 |  | 0 |  |
| 79 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #2 | 320 |  | 2014/3/3 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |
| 80 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #3 | 320 |  | 2013/5/31 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 81 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #4 | 320 |  | 2014/9/22 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 82 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #5 | 320 |  | 2014/2/3 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 83 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #6 | 320 |  | 2013/5/31 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |
| 84 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #7 | 320 |  | 2014/7/28 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 85 |  | 张家口市 |  | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |  |  | #8 | 320 |  | 2013/5/31 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 86 |  | 张家口市 |  | 国电怀安热电有限公司 |  |  | #1 | 330 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 0 |  |
| 87 |  | 张家口市 |  | 国电怀安热电有限公司 |  |  | #2 | 330 |  | 2013/10/26 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 88 |  | 张家口市 |  | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 89 |  | 张家口市 |  | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 90 |  | 张家口市 |  | 河北建投宣化热电有限责任公司 |  |  | #1 | 330 |  | 2014/1/18 |  | 50 |  | 5 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 |  |
| 91 |  | 张家口市 |  | 河北建投宣化热电有限责任公司 |  |  | #2 | 330 |  | 2014/6/20 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 92 |  | 承德市 |  | 国电承德热电有限公司 |  |  | #1 | 330 |  | 2013/1/1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 93 |  | 承德市 |  | 国电承德热电有限公司 |  |  | #2 | 330 |  | 2013/11/30 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  |
| 94 |  | 承德市 |  | 国电滦河热电有限公司 |  |  | #3 | 330 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  |
| 95 |  | 沧州市 |  | 沧州华润热电有限公司 |  |  | #2 | 300 |  | 2013/7/12 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 96 |  | 沧州市 |  | 沧州华润热电有限公司 |  |  | #1 | 300 |  | 2015/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 企业序号 |  | 地市 |  | 企业名称 |  |  | 机组编号 | 装机容量（MW） |  | 享受脱硝电价时间 |  | 排放标准（mg/m³） |  | 超标排放1倍以内累计小时数 |  | 超标排放1倍以上累计小时数 |  |  | 只扣不罚累计小时数 |  | 异常小时数 |  |
| 97 |  | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #2 | 600 |  | 2014/4/25 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 98 |  | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #3 | 660 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 99 |  | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #4 | 660 |  | 2013/3/14 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 100 |  | 沧州市 |  | 河北国华沧东发电有限责任公司 |  |  | #1 | 600 |  | 2014/1/8 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 101 |  | 沧州市 |  | 河北建投任丘热电有限责任公司 |  |  | #1 | 600 |  | 2013/6/29 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 102 |  | 沧州市 |  | 河北建投任丘热电有限责任公司 |  |  | #2 | 600 |  | 2013/6/29 |  | 50 |  | 7 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 103 |  | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #1 | 350 |  | 2014/7/7 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 104 |  | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #2 | 350 |  | 2013/7/9 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 105 |  | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #3 | 300 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  |
| 106 |  | 廊坊市 |  | 三河发电有限责任公司 |  |  | #4 | 300 |  | 2011/12/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 107 |  | 衡水市 |  | 河北衡丰发电有限责任公司 |  |  | #1 | 330 |  | 2013/6/20 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 108 |  | 衡水市 |  | 河北衡丰发电有限责任公司 |  |  | #2 | 330 |  | 2013/1/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 109 |  | 衡水市 |  | 衡水恒兴发电有限责任公司 |  |  | #3 | 300 |  | 2013/11/12 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |
| 110 |  | 衡水市 |  | 衡水恒兴发电有限责任公司 |  |  | #4 | 300 |  | 2013/3/1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  | 0 |  |  | 214 |  | 0 |  |

| 河北省燃煤发电机组2016年6月除尘电价考核汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014/12/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/12/5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/12/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2013/12/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014/5/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2013/9/25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014/10/13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014/10/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2014/3/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2014/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2 | 50 | 2006/9/3 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2 | 50 | 2006/9/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2013/11/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014/6/10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013/11/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/10/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| 47 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 48 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2015/3/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/12/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014/10/8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/11/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/4/1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/4/1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 56 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/12/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/12/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2014/12/15 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 60 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 | 220 | 2014/10/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014/12/12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014/12/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014/7/25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 70 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 71 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| 72 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2014/2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 78 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2014/9/2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 81 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 83 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 91 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/11/19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/10/20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 107 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 83 | 0 |

| 河北省燃煤发电机组2016年3月除尘电价考核汇总表（补充） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚以内累计小时数 | 异常小时数 |
| 1 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2015-10-27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |