河北省燃煤发电机组2016年3月份环保电价考核超标情况汇总

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 1 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 |  |  | 超标一倍以内1小时： 2016-3-23 17:00 |

河北省燃煤发电机组2016年4月份环保电价考核超标情况汇总

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 只扣不罚2小时: 2016-4-17 8:00、2016-4-17 9:00 | 只扣不罚4小时: 2016-4-17 7:00至2016-4-17 10:00 超标一倍以内1小时： 2016-4-27 10:00 | 只扣不罚3小时: 2016-4-17 7:00至2016-4-17 9:00 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 超标1倍以内1小时： 2016/4/14 23:00 | 只扣不罚15小时： 2016/4/14 22:00至2016/4/15 6:00、2016/4/15 16:00至2016/4/15 21:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 |  | 只扣不罚5小时： 2016-04-30 00:00:00至2016-04-30 03:00:00、2016-04-30 21:00:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 只扣不罚1小时： 2016/4/20 18:00 | 只扣不罚1小时： 2016/4/20 17:00 | 只扣不罚1小时： 2016/4/20 18:00 |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 |  | 只扣不罚3小时： 2016/4/7 1:00至2016/4/7 3:00 |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 |  | 超标1倍以内3小时： 2016/4/5 6:00、2016/4/22 1:00、2016/4/22 2:00 |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 |  |  | 超标1倍以内4小时： 2016/4/15 22:00至2016/4/16 1:00 |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 |  | 只扣不罚2小时： 2016/4/16 7:00、2016/4/16 8:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 超标1倍以内1小时： 2016-04-04 00:00:00 |  |  |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 超标1倍以内1小时： 2016/4/7 16:00 |  |  |
| 11 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1号脱硫塔出口） | 只扣不罚2小时： 2016-04-25 08:00:00、2016-04-25 11:00:00 | 超标1倍以内5小时： 2016-04-26 01:00:00、2016-04-26 02:00:00、2016-04-26 03:00:00至2016-04-26 05:00:00 只扣不罚9小时： 2016-04-03 06:00:00至2016-04-03 12:00:00、2016-04-25 08:00:00、2016-04-25 11:00:00 | 只扣不罚4小时： 2016-04-25 06:00:00至2016-04-25 08:00:00、2016-04-25 11:00:00 |
| 12 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2号脱硫塔出口） | 超标1倍以内4小时： 2016-04-02 11:00:00、2016-04-02 12:00:00、2016-04-02 14:00:00、2016-04-02 15:00:00 | 只扣不罚1小时： 2016-04-03 06:00:00 | 只扣不罚1小时： 2016-04-03 06:00:00 |
| 13 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 只扣不罚1小时： 2016-4-23 18:00 | 只扣不罚1小时： 2016-4-23 16:00 |  |
| 14 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 |  | 只扣不罚6小时： 2016-4-12 6:00至2016-4-12 11:00 | 只扣不罚7小时： 2016-4-12 6:00至2016-4-12 12:00 |
| 15 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 |  | 只扣不罚1小时： 2016-4-10 18:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 16 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 |  | 只扣不罚5小时： 2016/4/25 1:00至2016/4/25 3:00、2016/4/25 5:00、2016/4/25 6:00 |  |
| 17 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 |  | 只扣不罚2小时： 2016/4/29 3:00、2016/4/29 4:00 | 只扣不罚1小时： 2016/4/29 4:00 |
| 18 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 |  | 只扣不罚8小时： 2016/4/11 11:00至2016/4/11 18:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 |  | 超标1倍以内1小时： 2016/4/17 10:00 | 只扣不罚1小时： 2016/4/7 17:00 |
| 20 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 |  | 只扣不罚5小时： 2016/4/25 15:00至2016/4/25 19:00 |  |
| 21 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 只扣不罚1小时： 2016/4/27 0:00 | 只扣不罚2小时： 2016/4/26 23:00、2016/4/27 0:00 | 只扣不罚1小时： 2016/4/27 0:00 |
| 22 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 |  | 只扣不罚1小时： 2016-4-8 22:00 |  |
| 23 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-4-29 13:00 |  |
| 24 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 1# |  |  | 只扣不罚1小时： 2016/4/1 17:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 25 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 2# |  | 只扣不罚4小时： 2016/4/5 6:00至2016/4/5 9:00 | 只扣不罚2小时： 2016/4/5 6:00、2016/4/5 7:00 |
| 26 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 |  | 超标1倍以内1小时： 2016/4/9 11:00 |  |
| 27 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 |  | 只扣不罚1小时： 2016-4-16 1:00 |  |
| 28 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 |  | 只扣不罚1小时：2016/4/11 22:00 |  |
| 29 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #7 |  | 只扣不罚4小时： 2016-4-9 18:00、2016-4-18 16:00至2016-4-18 18:00 |  |
| 30 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 |  | 只扣不罚2小时： 2016-4-6 22:00、2016-4-6 23:00 |  |
| 31 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 超标一倍以内3小时： 2016-4-10 7:00、2016-4-10 8:00、2016-4-10 11:00 | 只扣不罚1小时： 2016-4-24 10:00 |  |
| 32 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 只扣不罚1小时: 2016-4-5 11:00 超标一倍以内1小时: 2016-4-7 19:00 |  |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 33 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 超标一倍以内1小时: 2016-4-27 14:00 | 只扣不罚1小时: 2016-4-7 10:00 |  |
| 34 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 |  | 超标一倍以内2小时： 2016-4-23 23:00、2016-4-24 8:00 只扣不罚4小时： 2016-4-25 16:00、2016-4-25 17:00、2016-4-25 19:00、2016-4-25 20:00 |  |
| 35 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 超标1倍以内1小时：2016/4/30 3:00 |  |  |
| 36 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内2小时： 2016-4-7 23:00、2016-4-10 13:00 |  |
| 37 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内4小时： 2016-4-9 18:00、2016-4-9 21:00、2016-4-10 19:00、2016-4-22 12:00 |  |
| 38 | 邢台市 | 国泰发电 | #10 | 超标一倍以内3小时： 2016-4-22 11:00、2016-4-23 22:00、2016-4-24 1:00 | 只扣不罚3小时： 2016-4-19 8:00至2016-4-19 10:00 |  |
| 39 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #8 |  | 只扣不罚7小时： 2016-4-16 3:00至2016-4-16 9:00 超标一倍以内1小时： 2016-4-16 16:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 40 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 |  | 只扣不罚1小时： 2016-4-6 8:00 |  |
| 41 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 |  | 只扣不罚3小时： 2016-4-5 23:00、2016-4-6 0:00、2016-4-25 6:00 | 只扣不罚1小时： 2016-4-6 0:00 |
| 42 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 |  | 只扣不罚6小时： 2016-4-26 11:00至2016-4-26 16:00 |  |
| 43 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 |  | 只扣不罚2小时： 2016-4-2 0:00、2016-4-2 1:00 |  |
| 44 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 只扣不罚2小时： 2016-4-20 9:00、2016-4-20 10:00 | 只扣不罚2小时： 2016-4-20 9:00、2016-4-20 10:00 | 只扣不罚1小时： 2016-4-20 9:00 |
| 45 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 只扣不罚2小时： 2016/4/10 12:00、2016/4/10 13:00 |  |  |
| 46 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 |  | 只扣不罚5小时： 2016/4/8 8:00至2016/4/8 12:00 | 只扣不罚1小时： 2016/4/8 8:00 |
| 47 | 张家口市 | 河北怀安热电有限责任公司 | #1 |  |  | 超标1倍以内1小时： 2016-4-1 3:00 |
| 48 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2016-4-15 11:00 |  |  |
| 49 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 只扣不罚1小时： 2016-4-14 3:00 | 只扣不罚7小时： 2016-4-14 3:00至2016-4-14 8:00、2016-4-30 5:00 超标一倍以内1小时： 2016-4-22 15:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 50 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 只扣不罚1小时： 2016/4/22 7:00 |  | 只扣不罚1小时： 2016/4/16 8:00:00 |
| 51 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 |  | 只扣不罚2小时： 2016/4/18 7:00、2016/4/18 8:00 |  |
| 52 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 |  |  | 只扣不罚4小时：2016/4/9 19:00、2016/4/13 15:00、2016/4/13 20:00、2016/4/13 21:00 |
| 53 | 廊坊市 | 三河电厂 | #1 |  |  |  |
| 54 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 只扣不罚1小时：2016/4/19 16:00 | 只扣不罚6小时：2016/4/19 16:00、2016/4/24 22:00、2016/4/24 23:00、2016/4/25 9:00至2016/4/25 11:00 | 只扣不罚1小时：2016/4/19 16:00 |
| 55 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 |  | 超标一倍以内1小时： 2016/4/15 18:00 |  |

河北省燃煤发电机组2016年5月份环保电价考核超标情况汇总

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 |  | 超标一倍以内4小时: 2016-05-03 21:00:00、2016-05-05 08:00:00、2016-05-06 12:00:00、2016-05-16 11:00:00 只扣不罚1小时: 2016-05-22 20:00:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 只扣不罚3小时： 2016-05-12 07:00:00、2016-05-12 09:00:00、2016-05-12 10:00:00 | 只扣不罚4小时： 2016-05-12 07:00:00至2016-05-12 10:00:00 超标一倍以内4小时： 2016-05-04 07:00:00、2016-05-05 08:00:00、2016-05-17 12:00:00、2016-05-31 05:00:00 | 只扣不罚3小时： 2016-05-05 20:00:00、2016-05-12 08:00:00、2016-05-12 09:00:00 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 |  | 只扣不罚2小时： 2016-05-14 10:00:00、2016-05-14 11:00:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 |  | 只扣不罚2小时： 2016-05-03 22:00:00、2016-05-03 23:00:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 只扣不罚1小时： 2016-05-27 19:00:00 | 只扣不罚1小时： 2016-05-18 15:00:00 |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 只扣不罚1小时： 2016-05-21 14:00:00 | 超标倍以内4小时： 2016-05-19 22:00:00、2016-05-21 02:00:00、2016-05-21 04:00:00、2016-05-25 10:00:00 |  |
| 7 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 |  | 超标倍以内5小时： 2016-05-20 23:00:00、2016-05-21 20:00:00、2016-05-23 01:00:00、2016-05-27 10:00:00、2016-05-30 06:00:00 |  |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 |  | 只扣不罚11小时： 2016-05-28 01:00:00至2016-05-28 11:00:00 | 只扣不罚1小时： 2016-05-19 21:00:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 9 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-05-30 13:00:00 |  |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1 |  |  | 超标1倍以内2小时: 2016-05-29 09:00:00、2016-05-29 11:00:00 |
| 11 | 石家庄市 | 石家庄市高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 超标1倍以上1小时: 2016-05-29 16:00:00 |  |  |
| 12 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#） |  | 只扣不罚3小时： 2016-05-11 04:00:00至2016-05-11 06:00:00 |  |
| 13 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 |  | 只扣不罚8小时： 2016-05-19 00:00:00、2016-05-20 08:00:00至2016-05-20 10:00:00、2016-05-30 06:00:00、2016-05-30 07:00:00至2016-05-30 09:00:00 | 只扣不罚9小时： 2016-05-18 23:00:00、2016-05-19 00:00:00、2016-05-20 08:00:00至2016-05-20 10:00:00、2016-05-30 06:00:00至2016-05-30 09:00:00 |
| 14 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 |  | 只扣不罚5小时： 2016-05-25 07:00:00至2016-05-25 11:00:00 | 只扣不罚6小时： 2016-05-25 07:00:00至2016-05-25 12:00:00 |
| 15 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 |  | 只扣不罚4小时： 2016-05-16 10:00:00至2016-05-16 13:00:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 16 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 |  | 超标1倍以内1小时： 2016-05-02 22:00:00 |  |
| 17 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 |  | 超标1倍以内1小时： 2016-05-26 19:00:00 |  |
| 18 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 |  | 只扣不罚2小时: 2016-05-26 01:00:00、2016-05-26 02:00:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 |  | 只扣不罚2小时: 2016-05-25 08:00:00、2016-05-25 09:00:00 |  |
| 20 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-05-07 11:00:00 只扣不罚1小时： 2016-05-10 11:00:00 |  |
| 21 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 |  | 只扣不罚7小时： 2016-05-11 01:00:00至2016-05-11 07:00:00 |  |
| 22 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 |  | 只扣不罚4小时： 2016-05-16 09:00:00至2016-05-16 12:00:00 | 只扣不罚3小时： 2016-05-16 09:00:00至2016-05-16 11:00:00 |
| 23 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 只扣不罚6小时: 2016-05-20 07:00:00至2016-05-20 12:00:00 |  |
| 24 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 只扣不罚1小时: 2016-05-20 1:00:00 | 只扣不罚1小时: 2016-05-20 01:00:00 | 只扣不罚1小时: 2016-05-20 01:00:00 |
| 25 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 |  |  | 只扣不罚1小时: 2016-05-25 23:00:00 |
| 26 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 |  | 只扣不罚3小时： 2016-05-07 17:00:00至2016-05-07 19:00:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 27 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 |  | 只扣不罚5小时： 2016-05-07 22:00:00、2016-05-07 23:00:00、2016-05-24 07:00:00至2016-05-24 09:00:00 |  |
| 28 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #12 |  | 只扣不罚1小时：2016-05-12 19:00:00 |  |
| 29 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 只扣不罚2小时：2016-05-02 20:00:00、2016-05-06 11:00:00 |  |  |
| 30 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 超标1倍以内1小时：2016-05-07 13:00:00 | 超标1倍以内4小时：2016-05-14 11:00:00、2016-05-14 16:00:00、2016-05-18 03:00:00、2016-05-26 18:00:00 |  |
| 31 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 只扣不罚1小时：2016-05-26 08:00:00 | 只扣不罚3小时：2016-05-26 07:00:00至2016-05-26 09:00:00 |  |
| 32 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内2小时： 2016-05-23 22:00:00、2016-05-24 00:00:00 |  |  |
| 33 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-05-27 10:00:00 |  |
| 34 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 1倍以内1小时：2016-05-22 11:00:00 |  |  |
| 35 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 1倍以内1小时：2016-05-29 13:00:00 |  |  |
| 36 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 |  | 只扣不罚4小时： 2016-05-20 09:00:00至2016-05-20 12:00:00 超标一倍以内1小时： 2016-05-22 03:00:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 37 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 |  | 只扣不罚3小时： 2016-05-09 00:00:00至2016-05-09 02:00:00 | 只扣不罚1小时： 2016-05-01 01:00:00 |
| 38 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 |  | 只扣不罚5小时： 2016-05-18 08:00:00至2016-05-18 12:00:00 |  |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 |  | 只扣不罚4小时； 2016-05-25 09:00:00至2016-05-25 12:00:00 | 只扣不罚1小时； 2016-05-25 09:00:00 |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 |  | 只扣不罚1小时： 2016-05-08 20:00:00 |  |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 只扣不罚4小时： 2016-05-04 05:00:00至2016-05-04 08:00:00 | 只扣不罚4小时： 2016-05-04 05:00:00至2016-05-04 08:00:00 | 只扣不罚3小时： 2016-05-04 05:00:00至2016-05-04 07:00:00 |
| 42 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 |  | 只扣不罚3小时： 2016-05-10 08:00:00至2016-05-10 10:00:00 |  |
| 43 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 |  | 只扣不罚5小时： 2016-05-04 20:00:00至2016-05-04 22:00:00、2016-05-14 02:00:00、2016-05-14 03:00:00 | 只扣不罚4小时： 2016-05-04 20:00:00至2016-05-04 23:00:00 |
| 44 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 只扣不罚2小时： 2016-05-17 16:00:00、/2016-05-17 17:00:00 | 只扣不罚13小时： 2016-05-17 15:00:00至2016-05-18 00:00:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 45 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 只扣不罚1小时： 2016-05-19 05:00:00 | 只扣不罚6小时： 2016-05-17 13:00:00、2016-05-17 14:00:00 2016-05-19 02:00:00至2016-05-19 05:00:00 | 只扣不罚1小时： 2016-05-19 05:00:00 |
| 46 | 张家口 | 怀安电厂 | #1 |  | 只扣不罚3小时： 2016-05-13 22:00:00至2016-05-14 00:00:00 |  |
| 48 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 只扣不罚1小时： 2016-05-16 16:00:00 | 只扣不罚1小时： 2016-05-16 16:00:00 | 只扣不罚1小时： 2016-05-16 16:00:00 |
| 49 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-05-20 03:00:00 |  |
| 50 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 |  | 只扣不罚1小时：2016-05-01 09:00:00 |  |
| 51 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 |  | 只扣不罚2小时：2016-05-06 08:00:00、2016-05-06 09:00:00 |  |
| 52 | 廊坊市 | 三河电厂 | #4 |  | 只扣不罚4小时： 2016-05-22 01:00:00至2016-05-22 04:00:00 |  |
| 53 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 只扣不罚8小时：2016-05-09 08:00:00至2016-05-09 15:00:00 | 只扣不罚1小时：2016-05-09 08:00:00 |
| 54 | 秦皇岛 | 秦热发电 | #1 | 超标1倍以内1小时：2016-05-19 19:00:00 | 只扣不罚3小时：2016-05-19 06:00:00至2016-05-19 08:00:00 |  |
| 55 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2016-05-24 03:00:00 | 超标一倍以内2小时： 2016-05-03 06:00:00、2016-05-10 01:00:00 只扣不罚2小时： 2016-05-08 06:00:00、2016-05-08 07:00:00 |  |

河北省燃煤发电机组2016年6月份环保电价考核超标情况汇总

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 只扣不罚2小时： 2016-06-26 11:00、2016-06-26 12:00 | 只扣不罚6小时： 2016-06-26 11:00至2016-06-26 15:00、2016-06-30 18:00 | 只扣不罚1小时： 2016-06-26 12:00 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 只扣不罚5小时： 2016-06-08 12:00、2016-06-10 05:00 2016-06-10 06:00、2016-06-10 10:00 2016-06-11 03:00 | 只扣不罚5小时： 2016-06-10 06:00、2016-06-10 10:00 2016-06-11 03:00、2016-06-11 05:00 2016-06-11 06:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 |  | 只扣不罚1小时： 2016-06-11 00:00 | 只扣不罚1小时： 2016-06-11 00:00 |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内2小时：2016-06-18 16:00、2016-06-20 23:00； 只扣不罚3小时：2016-06-09 12:00、2016-06-09 13:00、2016-06-09 14:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 |  | 只扣不罚5小时：2016-06-21 09:00至2016-06-21 13:00 |  |
| 6 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 |  | 超标一倍以内1小时：2016-06-06 19:00 | 超标一倍以内1小时：2016-06-13 12:00 |
| 7 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 超标一倍以内1小时：2016-06-03 13:00 | 超标一倍以内2小时：2016-06-06 21:00、2016-06-14 01:00 |  |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 超标一倍以内1小时：2016-06-09 22:00 |  |  |
| 9 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 |  | 超标1倍以内1小时： 2016-06-14 13:00 |  |
| 10 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 |  | 超标1倍以内1小时： 2016-06-13 03:00 |  |
| 11 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（1#脱硫塔） | 只扣不罚4小时： 2016-06-11 08:00、2016-06-11 09:00 2016-06-27 10:00、2016-06-27 14:00 | 只扣不罚2小时： 2016-06-27 09:00、2016-06-27 10:00 | 只扣不罚15个小时： 2016-06-11 08:00、2016-06-11 09:00 2016-06-16 00:00至2016-06-16 03:00 2016-06-27 01:00至2016-06-27 10:00 |
| 12 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 只扣不罚8小时: 2016-06-03 12:00至2016-06-03 19:00 超标一倍以内1小时: 2016-06-14 09:00 |  |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 13 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 只扣不罚3小时： 2016-06-14 12:00、2016-06-14 13:00 2016-06-16 12:00 | 只扣不罚2小时： 2016-06-14 12:00、2016-06-14 13:00 | 只扣不罚2小时： 2016-06-14 12:00、2016-06-14 13:00 |
| 14 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 |  | 只扣不罚5小时： 2016-06-14 05:00至2016-06-14 09:00 |  |
| 15 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 |  | 只扣不罚4小时： 2016-06-17 05:00至2016-06-17 08:00 |  |
| 16 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 |  | 只扣不罚4小时： 2016-06-13 06:00至2016-06-13 09:00 | 只扣不罚1小时： 2016-06-17 15:00 |
| 17 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 |  | 只扣不罚1小时： 2016-06-22 09:00 |  |
| 18 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 |  | 只扣不罚1小时：2016-06-27 06:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 |  | 只扣不罚1小时： 2016-06-17 13:00 |  |
| 20 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 |  | 只扣不罚5小时： 2016-06-12 11:00至2016-06-12 15:00 超标1倍以内2小时： 2016-06-17 02:00、2016-06-23 13:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 21 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 只扣不罚3小时： 2016-06-17 08:00、2016-06-17 11:00、2016-06-24 13:00 | 只扣不罚5小时： 2016-06-17 08:00至2016-06-17 11:00、2016-06-27 10:00 | 只扣不罚1小时： 2016-06-17 11:00 |
| 22 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 |  | 只扣不罚12小时： 2016-06-22 08:00至2016-06-22 19:00 |  |
| 23 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电厂 | #1 |  | 只扣不罚4小时：2016-06-23 01:00 2016-06-23 02:00 2016-06-23 03:00 2016-06-23 04:00 | 只扣不罚2小时：2016-06-24 17:00 2016-06-24 18:00 |
| 24 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电厂 | #2 | 只扣不罚2小时：2016-06-21 06:00 2016-06-21 07:00 |  |  |
| 25 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 |  | 只扣不罚8小时： 2016-06-22 16:00至2016-06-22 21:00、2016-06-26 04:00、2016-06-26 05:00 | 只扣不罚1小时： 2016-06-22 16:00 |
| 26 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 |  | 只扣不罚9小时： 2016-06-15 13:00至2016-06-15 19:00、2016-06-27 05:00、2016-06-27 06:00 | 只扣不罚4小时： 2016-06-15 14:00至2016-06-15 16:00、2016-06-24 23:00 |
| 27 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 |  | 只扣不罚2小时： 2016-06-27 08:00、2016-06-27 09:00 |  |
| 28 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 只扣不罚5小时： 2016-06-21 12:00、2016-06-21 21:00 2016-06-22 04:00、2016-06-23 15:00 2016-06-23 19:00 | 超标1倍以内2小时： 2016-06-10 01:00、2016-06-10 02:00 只扣不罚2小时： 2016-06-23 12:00、2016-06-23 14:00 | 只扣不罚1小时： 2016-06-22 15:00 |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 29 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 只扣不罚1小时： 2016-06-26 19:00 | 只扣不罚6小时： 2016-06-18 08:00、2016-06-18 14:00、2016-06-18 18:00、2016-06-20 22:002016-06-20 23:00、2016-06-26 19:00 | 只扣不罚4小时： 2016-06-28 04:00至2016-06-28 07:00 |
| 30 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #13 | 只扣不罚4小时： 2016-06-10 08:00、2016-06-10 09:00 2016-06-14 14:00、2016-06-28 03:00 | 只扣不罚9小时： 2016-06-04 18:00、2016-06-04 20:00、2016-06-04 21:00 2016-06-10 07:00至2016-06-10 10:00 2016-06-11 23:00、2016-06-14 15:00 | 只扣不罚2小时： 2016-06-11 22:00、2016-06-14 14:00 |
| 31 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 只扣不罚1小时: 2016-06-03 15:00 | 只扣不罚1小时: 2016-06-03 15:00 | 只扣不罚1小时: 2016-06-03 15:00 |
| 32 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 |  | 只扣不罚3小时： 2016-06-12 18:00至2016-06-12 20:00 | 只扣不罚2小时： 2016-06-12 18:00、2016-06-12 19:00 |
| 33 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内2小时: 2016-06-16 23:00、2016-06-23 09:00 | 超标一倍以内1小时: 2016-06-30 21:00 |  |
| 34 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内1小时: 2016-06-12 10:00 | 超标一倍以内3小时: 2016-06-02 02:00、2016-06-04 09:00、2016-06-08 19:00 |  |
| 35 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #7 |  | 只扣不罚4小时： 2016-06-10 18:00、2016-06-17 11:00至2016-06-17 13:00 超标1倍以内1小时： 2016-06-19 15:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 36 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #8 |  | 只扣不罚3小时： 2016-06-04 15:00至2016-06-04 17:00 | 只扣不罚1小时： 2016-06-04 15:00 |
| 37 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #9 |  | 只扣不罚3小时： 2016-06-04 18:00、2016-06-10 11:00、2016-06-10 12:00 |  |
| 38 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #10 |  | 超标1倍以内1小时： 2016-06-04 10:00 |  |
| 39 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电厂 | #1 |  | 只扣不罚1小时：2016-06-20 09:00 |  |
| 40 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电厂 | #2 | 超标1倍以内1小时：2016-06-02 16:00 |  |  |
| 41 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时: 2016-06-10 13:00 只扣不罚2小时： 2016-06-17 23:00、2016-06-18 00:00 |  |  |
| 42 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 |  | 只扣不罚2小时： 2016-06-08 12:00、2016-06-08 13:00 超标一倍以内2小时: 2016-06-12 10:00、2016-06-16 17:00 |  |
| 43 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 超标一倍以内1小时: 2016-06-08 19:00 | 超标一倍以内1小时: 2016-06-17 11:00 |  |
| 44 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 |  | 超标一倍以内1小时:2016-06-07 03:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 45 | 保定市 | 大唐保定华源热电厂 | #8 |  | 只扣不罚3小时：2016-06-29 07:00 2016-06-29 08:00 2016-06-29 09:00 | 超标1倍以内1小时：2016-06-21 20:00 |
| 46 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 |  | 只扣不罚2小时：2016-06-01 01:00 2016-06-07 10:00 | 只扣不罚2小时：2016-06-07 10:00 2016-06-07 11:00 |
| 47 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 |  |  | 超标1倍以内1小时：2016-06-12 22:00 |
| 48 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 |  |  | 只扣不罚5小时： 2016-06-21 11:00、2016-06-21 12:00、2016-06-28 11:00至2016-06-28 13:00 |
| 49 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 只扣不罚1小时： 2016-06-29 13:00 | 只扣不罚1小时： 2016-06-20 12:00 |  |
| 50 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 只扣不罚2小时： 2016-06-17 07:00、2016-06-17 10:00 | 只扣不罚6小时： 2016-06-17 07:00至2016-06-17 12:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 51 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 只扣不罚3小时： 2016-06-16 00:00、2016-06-16 01:00、2016-06-16 02:00 | 只扣不罚19小时：2016-06-15 11:00至2016-06-15 20:00、2016-06-15 22:00至2016-06-16 06:00 | 只扣不罚19小时：2016-06-15 10:00至2016-06-15 20:00、2016-06-15 22:00至2016-06-16 05:00 |
| 52 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 只扣不罚1小时： 2016-06-15 06:00 | 只扣不罚4小时：2016-06-15 06:00至2016-06-15 09:00 | 只扣不罚2小时：2016-06-15 06:00、2016-06-15 07:00 |
| 53 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 |  |  | 只扣不罚1小时：2016-06-12 12:00 |
| 54 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 |  |  | 只扣不罚5小时：2016-06-28 15:00、2016-06-29 05:00、2016-06-29 06:00、2016-06-30 19:00、2016-06-30 23:00 |
| 55 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 |  | 只扣不罚4小时：2016-06-06 09:00、2016-06-06 10:00、2016-06-06 12:00、2016-06-06 13:00 | 只扣不罚2小时：2016-06-06 09:00、2016-06-06 10:00 |
| 56 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 |  | 只扣不罚7小时： 2016-06-21 06:00至2016-06-21 12:00 超标1倍以内5小时： 2016-06-21 15:00、2016-06-21 16:00、2016-06-21 20:00、2016-06-21 21:00、2016-06-24 06:00 | 只扣不罚1小时： 2016-06-21 06:00 |
| 57 | 张家口市 | 张家口热电有限责任公司 | #2 |  | 只扣不罚2小时： 2016-06-06 06:00、2016-06-06 07:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 58 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 |  | 只扣不罚12个小时： 2016-06-10 08:00至2016-06-10 15:00、2016-06-11 07:00、2016-06-11 08:00、2016-06-30 15:00、2016-06-30 16:00 |  |
| 59 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  |  | 超标一倍以内3小时：2016-06-29 16:00、2016-06-29 17:00、2016-06-30 21:00； 只扣不罚4小时：2016-06-29 06:00至2016-06-29 09:00 |
| 60 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 只扣不罚6小时： 2016-06-16 07:00至2016-06-16 12:00 |  |
| 61 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 只扣不罚6小时： 2016-06-01 08:00至2016-06-01 10:00、2016-06-18 17:00至2016-06-18 19:00 | 只扣不罚2小时：2016-06-01 08:00、2016-06-01 09:00 |
| 62 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 超标1倍以内1小时： 2016-06-14 06:00 | 只扣不罚1小时： 2016-06-29 22:00 |  |
| 63 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  | 只扣不罚2小时： 2016-06-29 07:00、2016-06-29 08:00 超标1倍以内7小时： 2016-06-01 19:00、2016-06-02 00:00、2016-06-03 15:00、2016-06-05 07:00、2016-06-06 03:00、2016-06-06 15:00、2016-06-07 18:00 |  |

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 考核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 |
| 64 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 |  | 只扣不罚1小时： 2016-06-27 21:00 |  |
| 65 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 |  | 只扣不罚1小时：2016-06-16 07:00 |  |
| 66 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 |  | 只扣不罚2小时：2016-06-03 17:00、2016-06-29 08:00 | 只扣不罚1小时：2016-06-29 08:00 |
| 67 | 廊坊市 | 三河电厂 | #2 |  | 只扣不罚1小时： 2016-06-12 09:00 |  |
| 68 | 廊坊市 | 三河电厂 | #3 |  | 只扣不罚6小时： 2016-06-22 14:00至2016-06-22 19:00 |  |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 |  | 只扣不罚8小时： 2016-06-16 12:00至2016-06-16 19:00 |  |