**河北省燃煤发电机组2017年7月份前补充大气污染物排放数据超标情况补充汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **地市** | **企业名称** | **机组编号** | **按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况** | | |
| **二氧化硫** | **氮氧化物** | **烟尘** |
| 2016年8月 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：  2016-08-28 15:00、2016-08-28 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：  2016-08-28 15:00至2016-08-28 17:00 |
| 2016年9月 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时：  2016-09-04 00:00至2016-09-04 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时：  2016-09-04 00:00至2016-09-04 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标9小时：  2016-09-04 00:00至2016-09-04 07:00、2016-09-04 21:00 |
| 2016年10月 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标11小时：  2016-10-24 06:00、2016-10-24 07:00、2016-10-24 09:00至2016-10-24 14:00、2016-10-24 17:00、2016-10-25 14:00、2016-10-25 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标12小时：  2016-10-24 04:00至2016-10-24 07:00、2016-10-24 10:00至2016-10-24 12:00、2016-10-24 14:00、2016-10-24 16:00、2016-10-24 17:00、2016-10-25 14:00、2016-10-25 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标11小时：  2016-10-24 07:00、016-10-24 09:00至2016-10-24 14:00、2016-10-24 17:00、2016-10-24 21:00、2016-10-25 14:00、2016-10-25 15:00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **地市** | **企业名称** | **机组编号** | **按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况** | | |
| **二氧化硫** | **氮氧化物** | **烟尘** |
| 2016年11月 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 1号 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：  2016-11-11 13:00 | 超标一倍以内2小时：  2016-11-15 06:00、2016-11-15 07:00  《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：  2016-11-11 13:00 |  |
| 2016年11月 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 2号 | 异常为零共5小时：  2016-11-14 04:00至2016-11-14 07:00、2016-11-17 13:00 | 异常为零共5小时：  2016-11-14 04:00至2016-11-14 07:00、2016-11-17 13:00  超标一倍以内1小时：  2016-11-14 14:00 |  |
| 2016年12月 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 1号 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时：  2016-12-06 01:00、2016-12-06 05:00至2016-12-06 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时：  2016-12-06 01:00、2016-12-06 05:00至2016-12-06 09:00  超标一倍以内3小时：  2016-12-07 01:00、2016-12-07 20:00、2016-12-13 11:00 |  |
| 2016年12月 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1-#2 2号 | 异常为零值1小时：  2016-12-30 17:00 | 异常为零值2小时：  2016-12-27 05:00、2016-12-30 17:00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **地市** | **企业名称** | **机组编号** | **按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况** | | |
| **二氧化硫** | **氮氧化物** | **烟尘** |
| 2017年1月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时：  2017-01-10 21:00、2017-01-10 21:00  超标一倍以内1小时：  2017-01-04 18:00 |  |
| 2017年2月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 |  | 超标一倍以内6小时：  2017-02-06 23:00、2017-02-07 00:00、2017-02-07 01:00、2017-02-07 08:00、2017-02-25 11:00、2017-02-26 08:00 |  |
| 2017年2月 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时：  2017-02-27 06:00至2017-02-27 15:00 |  |
| 2017年1月 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 |  | 超标1倍以内2小时：  2017-01-08 16:00、2017-01-19 10:00 |  |
| 2017年1月 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 |  | 超标1倍以内2小时：  2017-01-11 11:00、2017-01-20 18:00 |  |
| 2017年2月 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：  2017-02-15 07:00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **地市** | **企业名称** | **机组编号** | **按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况** | | |
| **二氧化硫** | **氮氧化物** | **烟尘** |
| 2016年11月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 异常为零4小时：  2016-11-18 19:00  2016-11-19 06:00 07:00  2016-11-22 08:00  超标一倍以内1小时：  2016-11-15 09:00 | 超标一倍以内4小时：  2016-11-15 09:00 13:00 14:00、2016-11-16 03:00 | 异常为零65小时：  2016-11-15 11:00 至 19:00、2016-11-16 00:00 至 09:00、2016-11-16 11:00 至 15:00、2016-11-16 19:00 至 23:00、2016-11-17 00:00 01:00 03:00 05:00、06:00 08:00 09:00、2016-11-21 12:00 至 22:00、2016-11-22 17:00 至 21:00、2016-11-23 03:00 09:00 12:00 13:00、14:00 20:00 21:00  2016-11-24 00:00 01:00 02:00 10:00 11:00 13:00 14:00  超标一倍以内7小时：  2016-11-17 14:00 、2016-11-18 05:00、2016-11-19 06:00 、2016-11-20 09:00 23:00、2016-11-21 08:00、2016-11-25 21:00 |
| 2016年12月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 超标一倍以内4小时：  2016-12-10 21:00 22:00 23:00  2016-12-11 00:00 | 超标一倍以内1小时：  2016-12-07 05:00 | 超标一倍以内1小时：  2016-12-26 10:00 |
| 2017年3月 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 异常为零6小时：  2017-03-13 14:00  2017-03-16 07:00 08:00  2017-03-17 16:00 至 18:00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **地市** | **企业名称** | **机组编号** | **按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况** | | |
| **二氧化硫** | **氮氧化物** | **烟尘** |
| 2017年2月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 异常无数据257小时；  2017-02-01 00:00、2017-02-01 01:00、2017-02-01 03:00、2017-02-01 07:00至2017-02-01 09:00、2017-02-01 13:00至2017-02-11 23:00 | 异常无数据257小时；  2017-02-01 00:00、2017-02-01 01:00、2017-02-01 03:00、2017-02-01 07:00至2017-02-01 09:00、2017-02-01 13:00至2017-02-11 23:00  超标1倍以内2小时；  2017-02-12 00:00、2017-02-19 04:00 | 异常无数据257小时；  2017-02-01 00:00、2017-02-01 01:00  2017-02-01 03:00、  2017-02-01 07:00至2017-02-01 09:00  2017-02-01 13:00至2017-02-11 23:00 |
| 2017年2月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 超标1倍以内2小时：2017-02-02 02:00、2017-02-06 14:00 | 超标1倍以内1小时；  2017-02-17 09:00 |  |
| 2017年3月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 超标1倍以上1小时：  2017-03-07 19:00 | 超标1倍以上1小时：  2017-03-07 19:00  超标1倍以内1小时；  2017-03-07 20:00  《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：  2017-03-13 01:00至2017-03-13 03:00 | 超标1倍以上1小时：  2017-03-07 19:00  超标1倍以内1小时；  2017-03-13 01:00 |
| 2017年3月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 超标1倍以上1小时：2017-03-07 19:00  异常为0，14小时：  2017-03-21 17:00至2017-03-22 06:00 | 超标1倍以上1小时：  2017-03-07 19:00  超标1倍以内1小时；  2017-03-07 20:00 |  |