附表1

2019年3月份河北省跨界断面COD水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标COD浓度（mg/L）** | **监测结果COD浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果COD浓度（mg/L）** | **超标倍数** | **扣缴金额（万元）** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项** | **合计** |
| 石家庄市 | 磁河 | 石家庄市（深泽县）-保定市（安国市） | 伍仁桥 | 40 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 滹沱河 | 石家庄市（深泽县）-衡水市（安平县） | 枣营 | 40 | 12 | 源头 | 达标 |  |  |
| 汪洋沟 | 石家庄市（赵县）-邢台市（宁晋县） | 高庄 | 40 | 38 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洨河 | 石家庄市（赵县）-邢台市（宁晋县） | 大石桥 | 40 | 30 | 源头 | 达标 |  |  |
| 午河 | 石家庄市（高邑县）-邢台市（柏乡县） | 韩村 | 40 | 11 | 源头 | 达标 |  |  |
| 承德市 | 青龙河 | 承德市（宽城满族自治县）-秦皇岛市（青龙满族自治县） | 四道河 | 15 | 18 | 源头 | 0.20 | 30 |  |
| 滦河 | 承德、唐山市共考 | 潘家口水库 | 20 | 10 | 源头 | 达标 |  |  |
| 清水河 | 承德市（兴隆县）-北京市 | 墙子路 | 15 | 6 | 源头 | 达标 |  |  |
| 潮河上段 | 承德市（滦平县）-北京市 | 古北口 | 15 | 7 | 源头 | 达标 |  |  |
| 老哈河 | 承德市（平泉县）-内蒙古自治区 | 甸子 | 20 | 9 | 源头 | 达标 |  |  |
| 张家口市 | 白河 | 张家口市（赤城县）-北京市 | 后城 | 20 | 14 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洋河 | 张家口市（怀来县）-官厅水库 | 八号桥 | 20 | 12 | 源头 | 达标 |  |  |
| 秦皇岛市 | 石河 | 秦皇岛市（山海关区）-入海 | 石河口 | 20 | 9 | 源头 | 达标 |  |  |
| 汤河 | 秦皇岛市（海港区）-入海 | 汤河口 | 30 | 22 | 源头 | 达标 |  |  |
| 戴河 | 秦皇岛市（北戴河区）-入海 | 戴河口 | 20 | 12 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洋河 | 秦皇岛市（抚宁区）-入海 | 洋河口 | 20 | 14 | 源头 | 达标 |  |  |
| 人造河 | 秦皇岛市（抚宁区）-入海 | 人造河口 | 40 | 海水盐度大无法解析 | 源头 | -- |  |  |
| 饮马河 | 秦皇岛市（北戴河新区）-入海 | 饮马河口 | 40 | 海水盐度大无法解析 | 源头 | -- |  |  |
| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标COD浓度（mg/L）** | **监测结果COD浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果COD浓度（mg/L）** | **超标倍数** | **扣缴金额（万元）** | |
| **单项** | **合计** |
| 秦皇岛市 | 青龙河 | 秦皇岛市（卢龙县）-唐山市（滦县） | 田庄子 | 15 | 12 | 源头 | 达标 |  |  |
| 唐山市 | 陡河 | 唐山市（丰南区）-入海 | 涧河口 | 30 | 47 | 源头 | 0.57 | 90 |  |
| 还乡河 | 唐山市（玉田县）-天津市 | 丰北闸 | 40 | 28 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滦河 | 承德、唐山市共考 | 潘家口水库 | 20 | 10 | 源头 | 达标 |  |  |
| 黎河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 黎河桥 | 20 | 11 | 滦河潘家口水库10 | 达标 |  |  |
| 沙河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 沙河桥 | 20 | 17 | 源头 | 达标 |  |  |
| 淋河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 淋河桥 | 20 | 17 | 源头 | 达标 |  |  |
| 廊坊市 | 潮白河 | 廊坊市（香河县）-天津市 | 大套桥 | 40 | 48 | 潮白河吴村44 | 0.20 | 60 |  |
| 大清河 | 廊坊市（文安县）-天津市 | 台头 | 40 | 18 | 源头 | 达标 |  |  |
| 子牙河 | 廊坊市（大城县）-天津市 | 小河闸 | 50 | 21 | 子牙河小王庄28 | 达标 |  |  |
| 北运河 | 廊坊市（香河县）-天津市 | 土门楼 | 40 | 26 | 北运河王家摆32 | 达标 |  |  |
| 凤港减河老夏安公路  10 |
| 凤港引渠秦营扬水站  34 |
| 泃河 | 廊坊市（三河市）-天津市 | 三河东大桥 | 40 | 36 | 泃河东店9 | 达标 |  |  |
| 龙河 | 廊坊市（安次区）-天津市 | 大王务 | 40 | 80 | 龙河三小营26 | 1.0 | 150 |  |
| 保定市 | 拒马河 | 保定市（涞水县）-北京市 | 大沙地 | 15 | 4 | 源头 | 达标 |  |  |
| 沙河灌渠 | 保定市（曲阳县）-定州市 | 大寺头 | 20 | 15 | 源头 | 达标 |  |  |
| 府河 | 保定市（安新县）-白洋淀 | 安州 | 40 | 14 | 源头 | 达标 |  |  |
| 孝义河 | 保定市（高阳县）-白洋淀 | 蒲口 | 40 | 34 | 源头 | 达标 |  |  |
| 沧州市 | 青静黄排水渠 | 沧州市（青县）-天津市 | 团瓢桥 | 50 | 76 | 源头 | 0.52 | 90 |  |
| 沧浪渠 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 翟庄子 | 50 | 48 | 源头 | 达标 |  |  |
| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标COD浓度（mg/L）** | **监测结果COD浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果COD浓度（mg/L）** | **超标倍数** | **扣缴金额（万元）** | |
| **单项** | **合计** |
| 沧州市 | 北排河 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 齐家务 | 50 | 38 | 北排河田村闸18 | 达标 |  |  |
| 子牙新河 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 阎辛庄 | 40 | 40 | 子牙新河献县闸21 | 达标 |  |  |
| 石碑河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 李家堡桥 | 40 | 海水盐度大无法解析 | 源头 | -- |  |  |
| 廖家洼河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 李家堡二 | 40 | 海水盐度大无法解析 | 源头 | -- |  |  |
| 宣惠河 | 沧州市（海兴县）-入海 | 大口河口 | 60 | 海水盐度大无法解析 | 源头 | -- |  |  |
| 衡水市 | 江江河 | 衡水市（阜城县）-沧州市（泊头市） | 张帆庄 | 40 | 34 | 源头 | 达标 |  |  |
| 清凉江 | 衡水市（阜城县）-沧州市（泊头市） | 连村闸 | 40 | 32 | 清凉江十八庙桥断流 | 达标 |  |  |
| 北排河 | 衡水市（武邑县）-沧州市（泊头市） | 田村闸 | 40 | 18 | 滏阳河码头李33 | 达标 |  |  |
| 滏阳新河侯庄桥  28 |
| 滏东排河城后桥  11 |
| 邵村排干渠大李桥  26 |
| 子牙新河 | 衡水市（武强县）-沧州市（献县） | 献县闸 | 40 | 21 | 滏阳河码头李33 | 达标 |  |  |
| 滏阳新河侯庄桥  28 |
| 滏东排河城后桥  11 |
| 邵村排干渠大李桥  26 |
| 西沙河台家庄  38 |
| 滹沱河 | 衡水市（饶阳县）-沧州市（献县） | 临河富庄桥 | 40 | 17 | 滹沱河枣营12 | 达标 |  |  |
| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标COD浓度（mg/L）** | **监测结果COD浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果COD浓度（mg/L）** | **超标倍数** | **扣缴金额（万元）** | |
| **单项** | **合计** |
| 邢台市 | 清凉江 | 邢台市（清河县）-衡水市（故城县） | 十八庙桥 | 40 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 滏东排河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 城后桥 | 40 | 11 | 午河韩村11 | 达标 |  |  |
| 洨河大石桥30 |
| 汪洋沟高庄38 |
| 留垒河张村桥23 |
| 老漳河西河古庙11 |
| 滏阳河郭桥21 |
| 合义渠城角村23 |
| 邢台市 | 滏阳新河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 侯庄桥 | 40 | 28 | 午河韩村11 | 达标 |  |  |
| 洨河大石桥30 |
| 汪洋沟高庄38 |
| 留垒河张村桥23 |
| 老漳河西河古庙11 |
| 滏阳河郭桥21 |
| 合义渠城角村23 |
| 西沙河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 台家庄 | 40 | 38 | 午河韩村11 | 达标 |  |  |
| 洨河大石桥30 |
| 汪洋沟高庄38 |
| 留垒河张村桥23 |
| 老漳河西河古庙11 |
| 滏阳河郭桥21 |
| 合义渠城角村23 |
| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标COD浓度（mg/L）** | **监测结果COD浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果COD浓度（mg/L）** | **超标倍数** | **扣缴金额（万元）** | |
| **单项** | **合计** |
| 邢台市 | 滏阳河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州市） | 码头李 | 40 | 33 | 午河韩村11 | 达标 |  |  |
| 洨河大石桥30 |
| 汪洋沟高庄38 |
| 留垒河张村桥23 |
| 老漳河西河古庙11 |
| 滏阳河郭桥21 |
| 合义渠城角村23 |
| 邯郸市 | 洺河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（南和县） | 沙阳 | 40 | 36 | 源头 | 达标 |  |  |
| 留垒河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（南和县） | 张村桥 | 40 | 23 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滏阳河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（平乡县） | 郭桥 | 40 | 21 | 源头 | 达标 |  |  |
| 合义渠 | 邯郸市（邱县）-邢台市（广宗县） | 城角村 | 40 | 23 | 源头 | 达标 |  |  |
| 马颊河 | 邯郸市（大名县）-山东省 | 冢北桥 | 40 | 断流 | 马颊河赵小楼桥断流 | -- |  |  |
| 定州市 | 孟良河 | 定州市-保定市（安国市） | 西柴里村东桥 | 40 | 16 | 源头 | 达标 |  |  |
| 沙河灌渠 | 定州市-保定市（安国市） | 五女集 | 20 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 辛集市 | 邵村排干渠 | 辛集市-衡水市（深州市） | 大李桥 | 40 | 26 | 源头 | 达标 |  |  |

附表2

2019年3月份河北省跨界断面氨氮水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标氨氮浓度（mg/L）** | **监测结果氨氮浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果氨氮浓度（mg/L）** | **超标倍数** | **扣缴金额（万元）** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项** | **合计** |
| 石家庄市 | 磁河 | 石家庄市（深泽县）-保定市（安国市） | 伍仁桥 | 6.5 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 滹沱河 | 石家庄市（深泽县）-衡水市（安平县） | 枣营 | 6.5 | 0.46 | 源头 | 达标 |  |  |
| 汪洋沟 | 石家庄市（赵县）-邢台市（宁晋县） | 高庄 | 6.5 | 2.08 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洨河 | 石家庄市（赵县）-邢台市（宁晋县） | 大石桥 | 6.5 | 2.85 | 源头 | 达标 |  |  |
| 午河 | 石家庄市（高邑县）-邢台市（柏乡县） | 韩村 | 6.5 | 0.09 | 源头 | 达标 |  |  |
| 承德市 | 青龙河 | 承德市（宽城满族自治县）-秦皇岛市（青龙满族自治县） | 四道河 | 0.5 | 0.06 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滦河 | 承德、唐山市共考 | 潘家口水库 | 1 | 0.14 | 源头 | 达标 |  |  |
| 清水河 | 承德市（兴隆县）-北京市 | 墙子路 | 0.5 | 0.05 | 源头 | 达标 |  |  |
| 潮河上段 | 承德市（滦平县）-北京市 | 古北口 | 0.5 | 0.05 | 源头 | 达标 |  |  |
| 老哈河 | 承德市（平泉县）-内蒙古自治区 | 甸子 | 1 | 0.07 | 源头 | 达标 |  |  |
| 张家口市 | 白河 | 张家口市（赤城县）-北京市 | 后城 | 1 | 0.46 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洋河 | 张家口市（怀来县）-官厅水库 | 八号桥 | 1 | 0.64 | 源头 | 达标 |  |  |
| 秦皇岛市 | 石河 | 秦皇岛市（山海关区）-入海 | 石河口 | 1 | 0.15 | 源头 | 达标 |  |  |
| 汤河 | 秦皇岛市（海港区）-入海 | 汤河口 | 1.5 | 0.29 | 源头 | 达标 |  |  |
| 戴河 | 秦皇岛市（北戴河区）-入海 | 戴河口 | 1 | 0.14 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洋河 | 秦皇岛市（抚宁区）-入海 | 洋河口 | 1 | 0.06 | 源头 | 达标 |  |  |
| 人造河 | 秦皇岛市（抚宁区）-入海 | 人造河口 | 2 | 0.32 | 源头 | 达标 |  |  |
| 饮马河 | 秦皇岛市（北戴河新区）-入海 | 饮马河口 | 2 | 0.09 | 源头 | 达标 |  |  |
| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标氨氮浓度（mg/L）** | **监测结果氨氮浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果氨氮浓度（mg/L）** | **超标倍数** | **扣缴金额（万元）** | | |
| **单项** | **合计** |
| 秦皇岛市 | 青龙河 | 秦皇岛市（卢龙县）-唐山市（滦县） | 田庄子 | 0.5 | 0.02 | 源头 | 达标 |  |  |
| 唐山市 | 陡河 | 唐山市（丰南区）-入海 | 涧河口 | 1.5 | 0.22 | 源头 | 达标 |  |  |
| 还乡河 | 唐山市（玉田县）-天津市 | 丰北闸 | 2 | 0.31 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滦河 | 承德、唐山市共考 | 潘家口水库 | 2 | 0.14 | 源头 | 达标 |  |  |
| 黎河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 黎河桥 | 1 | 0.26 | 滦河潘家口水库0.14 | 达标 |  |  |
| 沙河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 沙河桥 | 1 | 0.30 | 源头 | 达标 |  |  |
| 淋河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 淋河桥 | 1 | 0.22 | 源头 | 达标 |  |  |
| 廊坊市 | 潮白河 | 廊坊市（香河县）-天津市 | 大套桥 | 2 | 1.02 | 潮白河吴村1.55 | 达标 |  |  |
| 大清河 | 廊坊市（文安县）-天津市 | 台头 | 2 | 0.19 | 源头 | 达标 |  |  |
| 子牙河 | 廊坊市（大城县）-天津市 | 小河闸 | 8.5 | 0.52 | 子牙河小王庄3.14 | 达标 |  |  |
| 北运河 | 廊坊市（香河县）-天津市 | 土门楼 | 4 | 0.21 | 北运河王家摆0.63 | 达标 |  |  |
| 凤港减河老夏安公路  1.06 |
| 凤港引渠秦营扬水站  0.97 |
| 泃河 | 廊坊市（三河市）-天津市 | 三河东大桥 | 2 | 4.13 | 泃河东店0.26 | 1.06 | 90 |  |
| 龙河 | 廊坊市（安次区）-天津市 | 大王务 | 2 | 1.86 | 龙河三小营0.94 | 达标 |  |  |
| 保定市 | 拒马河 | 保定市（涞水县）-北京市 | 大沙地 | 0.5 | 0.04 | 源头 | 达标 |  |  |
| 沙河灌渠 | 保定市（曲阳县）-定州市 | 大寺头 | 1 | 0.18 | 源头 | 达标 |  |  |
| 府河 | 保定市（安新县）-白洋淀 | 安州 | 3 | 0.83 | 源头 | 达标 |  |  |
| 孝义河 | 保定市（高阳县）-白洋淀 | 蒲口 | 6.5 | 0.19 | 源头 | 达标 |  |  |
| 沧州市 | 青静黄排水渠 | 沧州市（青县）-天津市 | 团瓢桥 | 2 | 0.29 | 源头 | 达标 |  |  |
| 沧浪渠 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 翟庄子 | 2 | 0.35 | 源头 | 达标 |  |  |
| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标氨氮浓度（mg/L）** | **监测结果氨氮浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果氨氮浓度（mg/L）** | **超标倍数** | **扣缴金额（万元）** | | |
| **单项** | **合计** |
| 沧州市 | 北排河 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 齐家务 | 4.5 | 2.80 | 北排河田村闸0.30 | 达标 |  |  |
| 子牙新河 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 阎辛庄 | 6.5 | 2.00 | 子牙新河献县闸2.21 | 达标 |  |  |
| 石碑河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 李家堡桥 | 2 | 0.38 | 源头 | 达标 |  |  |
| 廖家洼河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 李家堡二 | 2 | 0.92 | 源头 | 达标 |  |  |
| 宣惠河 | 沧州市（海兴县）-入海 | 大口河口 | 2.5 | 1.26 | 源头 | 达标 |  |  |
| 衡水市 | 江江河 | 衡水市（阜城县）-沧州市（泊头市） | 张帆庄 | 6.5 | 0.45 | 源头 | 达标 |  |  |
| 清凉江 | 衡水市（阜城县）-沧州市（泊头市） | 连村闸 | 6.5 | 2.18 | 清凉江十八庙桥断流 | 达标 |  |  |
| 北排河 | 衡水市（武邑县）-沧州市（泊头市） | 田村闸 | 2 | 0.30 | 滏阳河码头李3.96 | 达标 |  |  |
| 滏阳新河侯庄桥  3.05 |
| 滏东排河城后桥  0.28 |
| 邵村排干渠大李桥  0.25 |
| 子牙新河 | 衡水市（武强县）-沧州市（献县） | 献县闸 | 6.5 | 2.21 | 滏阳河码头李3.96 | 达标 |  |  |
| 滏阳新河侯庄桥  3.05 |
| 滏东排河城后桥  0.28 |
| 邵村排干渠大李桥  0.25 |
| 西沙河台家庄  1.98 |
| 滹沱河 | 衡水市（饶阳县）-沧州市（献县） | 临河富庄桥 | 6.5 | 0.48 | 滹沱河枣营0.46 | 达标 |  |  |
| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标氨氮浓度（mg/L）** | **监测结果氨氮浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果氨氮浓度（mg/L）** | **超标倍数** | **扣缴金额（万元）** | | |
| **单项** | **合计** | |
| 邢台市 | 清凉江 | 邢台市（清河县）-衡水市（故城县） | 十八庙桥 | 6.5 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 滏东排河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 城后桥 | 2 | 0.28 | 午河韩村0.09 | 达标 |  |  |
| 洨河大石桥2.85 |
| 汪洋沟高庄2.08 |
| 留垒河张村桥1.34 |
| 老漳河西河古庙  0.82 |
| 滏阳河郭桥2.69 |
| 合义渠城角村0.15 |
| 邢台市 | 滏阳新河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 侯庄桥 | 6.5 | 3.05 | 午河韩村0.09 | 达标 |  |  |
| 洨河大石桥2.85 |
| 汪洋沟高庄2.08 |
| 留垒河张村桥1.34 |
| 老漳河西河古庙  0.82 |
| 滏阳河郭桥2.69 |
| 合义渠城角村0.15 |
| 西沙河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 台家庄 | 2 | 1.98 | 午河韩村0.09 | 达标 |  |  |
| 洨河大石桥2.85 |
| 汪洋沟高庄2.08 |
| 留垒河张村桥1.34 |
| 老漳河西河古庙0.82 |
| 滏阳河郭桥2.69 |
| 合义渠城角村0.15 |
| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标氨氮浓度（mg/L）** | **监测结果氨氮浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果氨氮浓度（mg/L）** | **超标倍数** | **扣缴金额（万元）** | | |
| **单项** | **合计** |
| 邢台市 | 滏阳河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州市） | 码头李 | 6.5 | 3.96 | 午河韩村0.09 | 达标 |  |  |
| 洨河大石桥2.85 |
| 汪洋沟高庄2.08 |
| 留垒河张村桥1.34 |
| 老漳河西河古庙0.82 |
| 滏阳河郭桥2.69 |
| 合义渠城角村0.15 |
| 邯郸市 | 洺河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（南和县） | 沙阳 | 2 | 0.10 | 源头 | 达标 |  |  |
| 留垒河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（南和县） | 张村桥 | 2 | 1.34 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滏阳河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（平乡县） | 郭桥 | 6.5 | 2.69 | 源头 | 达标 |  |  |
| 合义渠 | 邯郸市（邱县）-邢台市（广宗县） | 城角村 | 6.5 | 0.15 | 源头 | 达标 |  |  |
| 马颊河 | 邯郸市（大名县）-山东省 | 冢北桥 | 2 | 断流 | 马颊河赵小楼桥断流 | -- |  |  |
| 定州市 | 孟良河 | 定州市-保定市（安国市） | 西柴里村东桥 | 2 | 0.09 | 源头 | 达标 |  |  |
| 沙河灌渠 | 定州市-保定市（安国市） | 五女集 | 1 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 辛集市 | 邵村排干渠 | 辛集市-衡水市（深州市） | 大李桥 | 6.5 | 0.25 | 源头 | 达标 |  |  |

附表3

2019年3月份河北省跨界断面总磷水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标总磷浓度（mg/L）** | **监测结果总磷浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果总磷浓度（mg/L）** | **超标倍数** | | **扣缴金额（万元）** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项** | **合计** |
| 石家庄市 | 磁河 | 石家庄市（深泽县）-保定市（安国市） | 伍仁桥 | 0.4 | 断流 | 源头 | -- | |  |  |
| 滹沱河 | 石家庄市（深泽县）-衡水市（安平县） | 枣营 | 0.4 | 0.08 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 汪洋沟 | 石家庄市（赵县）-邢台市（宁晋县） | 高庄 | 0.4 | 0.20 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 洨河 | 石家庄市（赵县）-邢台市（宁晋县） | 大石桥 | 0.4 | 0.20 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 午河 | 石家庄市（高邑县）-邢台市（柏乡县） | 韩村 | 0.4 | 未检出 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 承德市 | 青龙河 | 承德市（宽城满族自治县）-秦皇岛市（青龙满族自治县） | 四道河 | 0.1 | 0.02 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 滦河 | 承德、唐山市共考 | 潘家口水库 | 0.2 | 0.06 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 清水河 | 承德市（兴隆县）-北京市 | 墙子路 | 0.1 | 0.005 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 潮河上段 | 承德市（滦平县）-北京市 | 古北口 | 0.1 | 0.005 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 老哈河 | 承德市（平泉县）-内蒙古自治区 | 甸子 | 0.2 | 0.005 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 张家口市 | 白河 | 张家口市（赤城县）-北京市 | 后城 | 0.2 | 0.04 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 洋河 | 张家口市（怀来县）-官厅水库 | 八号桥 | 0.2 | 0.08 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 秦皇岛市 | 石河 | 秦皇岛市（山海关区）-入海 | 石河口 | 0.2 | 0.02 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 汤河 | 秦皇岛市（海港区）-入海 | 汤河口 | 0.3 | 0.09 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 戴河 | 秦皇岛市（北戴河区）-入海 | 戴河口 | 0.2 | 0.04 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 洋河 | 秦皇岛市（抚宁区）-入海 | 洋河口 | 0.2 | 0.04 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 人造河 | 秦皇岛市（抚宁区）-入海 | 人造河口 | 0.4 | 0.06 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 饮马河 | 秦皇岛市（北戴河新区）-入海 | 饮马河口 | 0.4 | 0.20 | 源头 | 达标 | |  |  |
| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标总磷浓度（mg/L）** | **监测结果总磷浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果总磷浓度（mg/L）** | **超标倍数** | | **扣缴金额（万元）** | |
| **单项** | **合计** |
| 秦皇岛市 | 青龙河 | 秦皇岛市（卢龙县）-唐山市（滦县） | 田庄子 | 0.1 | 0.02 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 唐山市 | 陡河 | 唐山市（丰南区）-入海 | 涧河口 | 0.3 | 0.20 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 还乡河 | 唐山市（玉田县）-天津市 | 丰北闸 | 0.4 | 0.07 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 滦河 | 承德、唐山市共考 | 潘家口水库 | 0.2 | 0.06 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 黎河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 黎河桥 | 0.2 | 0.04 | 滦河潘家口水库0.06 | 达标 | |  |  |
| 沙河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 沙河桥 | 0.2 | 0.07 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 淋河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 淋河桥 | 0.2 | 0.08 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 廊坊市 | 潮白河 | 廊坊市（香河县）-天津市 | 大套桥 | 0.4 | 0.13 | 潮白河吴村0.23 | 达标 | |  |  |
| 大清河 | 廊坊市（文安县）-天津市 | 台头 | 0.4 | 0.05 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 子牙河 | 廊坊市（大城县）-天津市 | 小河闸 | 0.6 | 0.04 | 子牙河小王庄0.08 | 达标 | |  |  |
| 北运河 | 廊坊市（香河县）-天津市 | 土门楼 | 0.4 | 0.18 | 北运河王家摆0.06 | 达标 | |  |  |
| 凤港减河老夏安公路  0.10 |
| 凤港引渠秦营扬水站  0.20 |
| 泃河 | 廊坊市（三河市）-天津市 | 三河东大桥 | 0.4 | 0.36 | 泃河东店0.06 | 达标 | |  |  |
| 龙河 | 廊坊市（安次区）-天津市 | 大王务 | 0.4 | 0.42 | 龙河三小营0.12 | 0.05 | 30 | |  |
| 保定市 | 拒马河 | 保定市（涞水县）-北京市 | 大沙地 | 0.1 | 0.02 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 沙河灌渠 | 保定市（曲阳县）-定州市 | 大寺头 | 0.2 | 0.02 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 府河 | 保定市（安新县）-白洋淀 | 安州 | 0.4 | 0.14 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 孝义河 | 保定市（高阳县）-白洋淀 | 蒲口 | 0.4 | 0.2 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 沧州市 | 青静黄排水渠 | 沧州市（青县）-天津市 | 团瓢桥 | 0.4 | 0.25 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 沧浪渠 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 翟庄子 | 0.4 | 0.40 | 源头 | 达标 | |  |  |
| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标总磷浓度（mg/L）** | **监测结果总磷浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果总磷浓度（mg/L）** | **超标倍数** | | **扣缴金额（万元）** | |
| **单项** | **合计** |
| 沧州市 | 北排河 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 齐家务 | 0.6 | 0.15 | 北排河田村闸0.05 | 达标 | |  |  |
| 子牙新河 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 阎辛庄 | 0.4 | 0.17 | 子牙新河献县闸0.24 | 达标 | |  |  |
| 石碑河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 李家堡桥 | 0.4 | 0.25 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 廖家洼河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 李家堡二 | 0.4 | 0.38 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 宣惠河 | 沧州市（海兴县）-入海 | 大口河口 | 0.4 | 0.10 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 衡水市 | 江江河 | 衡水市（阜城县）-沧州市（泊头市） | 张帆庄 | 0.4 | 0.26 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 清凉江 | 衡水市（阜城县）-沧州市（泊头市） | 连村闸 | 0.4 | 0.60 | 清凉江十八庙桥断流 | 0.50 | | 30 |  |
| 北排河 | 衡水市（武邑县）-沧州市（泊头市） | 田村闸 | 0.4 | 0.05 | 滏阳河码头李0.17 | 达标 | |  |  |
| 滏阳新河侯庄桥  0.15 |
| 滏东排河城后桥  0.06 |
| 邵村排干渠大李桥  0.13 |
| 子牙新河 | 衡水市（武强县）-沧州市（献县） | 献县闸 | 0.4 | 0.24 | 滏阳河码头李0.17 | 达标 | |  |  |
| 滏阳新河侯庄桥  0.15 |
| 滏东排河城后桥  0.06 |
| 邵村排干渠大李桥  0.13 |
| 西沙河台家庄0.14 |
| 滹沱河 | 衡水市（饶阳县）-沧州市（献县） | 临河富庄桥 | 0.4 | 0.07 | 滹沱河枣营0.08 | 达标 | |  |  |
| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标总磷浓度（mg/L）** | **监测结果总磷浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果总磷浓度（mg/L）** | **超标倍数** | | **扣缴金额（万元）** | |
| **单项** | **合计** |
| 邢台市 | 清凉江 | 邢台市（清河县）-衡水市（故城县） | 十八庙桥 | 0.4 | 断流 | 源头 | -- | |  |  |
| 滏东排河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 城后桥 | 0.4 | 0.06 | 午河韩村未检出 | 达标 | |  |  |
| 洨河大石桥0.20 |
| 汪洋沟高庄0.20 |
| 留垒河张村桥0.26 |
| 老漳河西河古庙  0.12 |
| 滏阳河郭桥0.18 |
| 合义渠城角村0.07 |
| 邢台市 | 滏阳新河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 侯庄桥 | 0.4 | 0.15 | 午河韩村未检出 | 达标 | |  |  |
| 洨河大石桥0.20 |
| 汪洋沟高庄0.20 |
| 留垒河张村桥0.26 |
| 老漳河西河古庙0.12 |
| 滏阳河郭桥0.18 |
| 合义渠城角村0.07 |
| 西沙河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 台家庄 | 0.4 | 0.14 | 午河韩村未检出 | 达标 | |  |  |
| 洨河大石桥0.20 |
| 汪洋沟高庄0.20 |
| 留垒河张村桥0.26 |
| 老漳河西河古庙0.12 |
| 滏阳河郭桥0.18 |
| 合义渠城角村0.07 |
| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标总磷浓度（mg/L）** | **监测结果总磷浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果总磷浓度（mg/L）** | **超标倍数** | | **扣缴金额（万元）** | |
| **单项** | **合计** |
| 邢台市 | 滏阳河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州市） | 码头李 | 0.4 | 0.17 | 午河韩村未检出 | 达标 | |  |  |
| 洨河大石桥0.20 |
| 汪洋沟高庄0.20 |
| 留垒河张村桥0.26 |
| 老漳河西河古庙0.12 |
| 滏阳河郭桥0.18 |
| 合义渠城角村0.07 |
| 邯郸市 | 洺河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（南和县） | 沙阳 | 0.4 | 0.06 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 留垒河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（南和县） | 张村桥 | 0.4 | 0.26 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 滏阳河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（平乡县） | 郭桥 | 0.4 | 0.18 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 合义渠 | 邯郸市（邱县）-邢台市（广宗县） | 城角村 | 0.4 | 0.07 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 马颊河 | 邯郸市（大名县）-山东省 | 冢北桥 | 0.4 | 断流 | 马颊河赵小楼桥断流 | -- | |  |  |
| 定州市 | 孟良河 | 定州市-保定市（安国市） | 西柴里村东桥 | 0.4 | 0.31 | 源头 | 达标 | |  |  |
| 沙河灌渠 | 定州市-保定市（安国市） | 五女集 | 0.2 | 断流 | 源头 | -- | |  |  |
| 辛集市 | 邵村排干渠 | 辛集市-衡水市（深州市） | 大李桥 | 0.4 | 0.13 | 源头 | 达标 | |  |  |