附件

**河北省燃煤发电机组2021年10月份大气污染物排放数据超标情况汇总表**

| **企业序号** | **地市** | **企业名称** | **统一社会信用代码** | **机组编号** | **按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二氧化硫** | **氮氧化物** | **烟尘** |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 9113000067468690XP | #1 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-10-11 11:00 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 91130000791380651Y | #2 | 无 | 无 | 异常1小时：2021-10-06 01:00 |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 91130000752436982B | #5 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2021-10-28 15:00、2021-10-28 16:00 | 无 |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 91130000752436982B | #6 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2021-10-14 13:00至2021-10-14 15:00 | 无 |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 911301318043288021 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2021-10-20 13:00、2021-10-20 14:00 | 无 |
| 6 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 91130100X01701132K | #3 | 异常3小时：2021-10-01 01:00、2021-10-01 02:00、2021-10-13 19:00 | 无 | 无 |
| 7 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #1x-#3 1号口 | 异常1小时：2021-10-22 22:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况8小时：2021-10-22 10:00至2021-10-22 17:00  异常1小时：2021-10-22 22:00 | 异常23小时：2021-10-22 10:00至2021-10-22 17:00、2021-10-22 19:00至2021-10-22 23:00、2021-10-23 00:00、2021-10-23 03:00至2021-10-23 08:00、2021-10-24 09:00、2021-10-25 08:00、2021-10-25 09:00 |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #4 | 异常1小时：2021-10-31 16:00 | 无 | 无 |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | 911301826741840451 | #1\_西出口 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2021-10-18 15:00、2021-10-18 16:00 | 无 |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | 911301826741840451 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2021-10-29 15:00、2021-10-29 16:00、2021-10-29 17:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2021-10-12 23:00、2021-10-13 00:00、2021-10-22 00:00 |
| 11 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | 91130822670334050F | #1-1 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况10小时：  2021-10-01 09:00、2021-10-01 10:00、 2021-10-01 12:00 至2021-10-01 16:00 、 2021-10-03 04:00 、2021-10-03 05:00、2021-10-04 10:00 | 无 | 无 |
| 12 | 承德市 | 国电承德热  电有限公司 | 911308037825919836 | #1 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-27 15:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-27 15:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-27 15:00 |
| 13 | 承德市 | 国电承德热  电有限公司 | 911308037825919836 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-10-27 21:00、 2021-10-27 22:00、2021-10-27 23:00 | 无 |
| 14 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | 911308030565006613 | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-05 12:00 | 无 |
| 15 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | 911307007183047676 | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况9小时：2021-10-21 06:00至2021-10-21 10:00、2021-10-25 06:00至2021-10-25 09:00 | 无 |
| 16 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：2021-10-31 07:00至2021-10-31 10:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-10-31 10:00 |
| 17 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2021-10-05 10:00、2021-10-05 11:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况18小时：2021-10-05 10:00、2021-10-05 17:00、2021-10-05 18:00、2021-10-05 20:00至2021-10-06 10:00 |
| 18 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #5 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：2021-10-17 06:00至2021-10-17 10:00 | 无 |
| 19 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #6 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-10-15 17:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况11小时：2021-10-18 22:00至2021-10-19 07:00、2021-10-25 23:00 |
| 20 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #7 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2021-10-04 20:00、2021-10-04 21:00、2021-10-04 23:00 | 无 |
| 21 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #8 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-10-26 11:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-10-26 10:00 | 无 |
| 22 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 9113070167990964XU | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2021-10-04 06:00、2021-10-04 07:00 | 无 |
| 23 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 911307057926759452 | #1 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2021-10-24 04:00、2021-10-24 05:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：2021-10-19 06:00至2021-10-19 09:00 | 无 |
| 24 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | 91130726780814282K | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2021-10-25 12:00至2021-10-25 14:00 | 无 |
| 25 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 911303007484866886 | #1#2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：  2021-10-06 00:00至03:00 | 无 |
| 26 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 91130301MA07MG8B8H | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-10 01:00 | 无 |
| 27 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 91130301MA07MG8B8H | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况6小时：  2021-10-08 20:00至23:00、2021-10-09 00:00至01:00 | 无 |
| 28 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 91130221685724510X | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-11 11:00 | 无 |
| 29 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 91130294784073944E | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-10-04 16:00—2021-10-04 17:00 | 无 |
| 30 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | 91130230769817810G | #1 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-29 22:00 |
| 31 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | 91130230769817810G | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-10-29 08:00—2021-10-29 09:00 | 无 |
| 32 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | 91130230769817810G | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-10-22 18:00—2021-10-22 20:00 | 无 |
| 33 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | 91130200063394043P | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：  2021-10-31 14:00—2021-10-31 17:00 | 无 |
| 34 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | 911302000720663913 | #3 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况10小时：  2021-10-22 20:00—2021-10-23 05:00 | 超标一倍以内4小时：  2021-10-27 02:00—2021-10-31 21:00  《监管办法》第十五条所列原因导致的情况10小时：  2021-10-22 20:00—2021-10-23 05:00 | 无 |
| 35 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | 911302000720663913 | #4 | 无 | 超标1倍以内9小时：  2021-10-07 22:00、  2021-10-13 18:00—2021-10-13 23:00、  2021-10-25 01:00、2021-10-25 14:00  《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-25 15:00 | 无 |
| 36 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | 91130283782576062F | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-31 22:00 | 超标1倍以上1小时：  2021-10-25 21:00 |
| 37 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 911302006010786477 | #2 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-10-14 17:00—2021-10-14 19:00 |
| 38 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 911302006010786477 | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：  2021-10-16 12:00—2021-10-16 15:00 | 无 |
| 39 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 911302006010786477 | #3 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-10-21 03:00、2021-10-21 04:00 |
| 40 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | 91130200MA07KTA05D | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：  2021-10-06 17:00—2021-10-06 20:00 | 无 |
| 41 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 91131082109315911R | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-30 06:00 | 无 |
| 42 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 91131082109315911R | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-10-30 10:00、2021-10-30 11:00 | 无 |
| 43 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电 | 9113100008376462XH | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-07 23:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-10-07 21:00、2021-10-07 23:00 |
| 44 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 9113098277615447XY | 1# | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时 2021-10-9 22:00 |
| 45 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 9113098277615447XY | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时 2021-10-5 13:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时 2021-10-05 13:00、2021-10-05 14:00、2021-10-05 15:00 |
| 46 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时 2021-10-06 14:00、2021-10-06 15:00 | 无 |
| 47 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 91130900717868157F | 1# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时 2021-10-15 20:00 | 无 |
| 48 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 91130900717868157F | 2# | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时 2021-10-19 11:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时2021-10-19 11:00、2021-10-30 14:00 | 无 |
| 49 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 91130900560490124E | 1# | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时 2021-10-10 15:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时 2021-10-10 15:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时 2021-10-16 21:00 |
| 50 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 91130900MA07U7DU40 | 1# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时 2021-10-26 16:00 | 无 |
| 51 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | 911300007434150471 | #4 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的超标1小时：  2021-10-10 00:00 |
| 52 | 邢台市 | 河北建投沙河发电  有限责任公司 | 91130582687024809Y | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-10-12 16:00至  2021-10-12 18:00 | 无 |
| 53 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-21 16:00  异常1小时：  2021-10-25 00:00 | 无 |
| 54 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-10-05 12:00、  2021-10-18 14:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况13小时：  2021-10-05 12:00至2021-10-05 15:00、2021-10-18 14:00至2021-10-18 18:00、2021-10-26 12:00至2021-10-26 15:00 | 无 |
| 55 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限  责任公司 | 91130500752441650E | #10 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-26 21:00 | 无 | 无 |
| 56 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 91130492697578047C | #9 | 异常3小时：  2021-10-18 18:00至20:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-10-18 18:00、2021-10-18 19:00 | 无 |
| 57 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | 911304815533268879 | #1 | 无 | 无 | 异常1小时：  2021-10-31 12:00 |
| 58 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | 911304815533268879 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-27 16:00 | 无 |
| 59 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | 911304057898478227 | #13 | 异常1小时：  2021-10-19 03:00  《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-10-30 13:00、2021-10-30 14:00 | 无 | 无 |
| 60 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 91130000601167076E | #1 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-19 19:00 | 无 | 无 |
| 61 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 91130000601167076E | #2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-31 07:00 | 超标1倍以内1小时：  2021-10-14 09:00、 | 无 |
| 62 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | 91130406676015405U | #1-#2 | 超标1倍以内1小时：  2021-10-11 12:00、  异常55小时：  2021-10-10 13:00、2021-10-10 19:00、2021-10-11 4:00、2021-10-11 5:00、2021-10-11 7：00至11：00、2021-10-11 13:00、2021-10-11 20:00、2021-10-11 23：00、2021-10-12 2:00、2021-10-12 12:00、2021-10-12 13：00、2021-10-13 7:00、2021-10-13 9:00、2021-10-13 19：00、2021-10-14 2:00、2021-10-14 3:00、2021-10-14 5：00、2021-10-14 6:00、2021-10-14 12:00、2021-10-14 16：00、2021-10-14 17：00、2021-10-15 0:00、2021-10-15 8:00、2021-10-15 9：00、2021-10-15 12:00、2021-10-15 18：00、2021-10-16 18：00、2021-10-20 23：00、  2021-10-21 00:00、2021-10-22 21:00、2021-10-24 11:00、2021-10-24 12:00、2021-10-25 21:00、2021-10-26 08:00、2021-10-26 09:00、2021-10-27 02:00、2021-10-27 19:00、2021-10-28 23:00、2021-10-29 4:00、2021-10-29 5:00、2021-10-29 9：00、2021-10-29 15:00、2021-10-29 16：00、  2021-10-30 0:00、2021-10-30 1:00、2021-10-30 5：00、2021-10-30 8:00、2021-10-31 11:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-10-30 22:00、2021-10-31 01:00 | 无 |
| 63 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | 9113040732021952XW | #1 | 无 | 异常1小时：  2021-10-31 07:00 | 无 |
| 64 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #1 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-10-25 20:00、2021-10-25 21:00 | 无 | 无 |
| 65 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-09 15:00 | 无 |
| 66 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-18 23:00 | 无 |
| 67 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 911306085504252811 | 1# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-03 17:00 | 无 |
| 68 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 9113068106942061XT | 1# | 无 | 无 | 异常2小时：2021-10-16 00:00  2021-10-17 15:00 |
| 69 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 91130607329731669D | 1# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-10-07 22:00  2021-10-07 23:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-10-07 23:00 |
| 70 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 91130607329731669D | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：  2021-10-02 14:00、2021-10-02 15:00、2021-10-02 16:00、2021-10-02 17:00 | 无 |
| 71 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 91130628091101842J | 1#2# | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-10-11 16:00、2021-10-11 18:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-10-11 18:00、2021-10-15 00:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-10-10 00:00、2021-10-10 01:00  异常1小时：  2021-10-11 16:00  超标一倍以内2小时：  2021-10-18 21:00、2021-10-18 22:00 |
| 72 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | 91130607329815723C | 1-2# | 异常4小时：  2021-10-15 11:00、2021-10-15 19:00、2021-10-17 05:00、2021-10-18 04:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况5小时：  2021/11/3 12:00、2021-11-03 17:00、2021-11-08 10:00、2021-11-12 22:00、2021-11-12 23:00  异常1小时：  2021-10-30 16:00 | 无 |

备注：《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》。

**河北省燃煤发电机组2021年11月份大气污染物排放数据超标情况汇总表**

| **企业序号** | **地市** | **企业名称** | **统一社会信用代码** | **机组编号** | **按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二氧化硫** | **氮氧化物** | **烟尘** |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 9113000067468690XP | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-11-07 13:00 | 无 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 9113000067468690XP | #2 | 异常2小时：2021-11-02 07:00、2021-11-02 08:00 | 异常2小时：2021-11-02 07:00、2021-11-02 08:00 | 无 |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 91130000752436982B | #5 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-11-17 19:00 | 无 |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 911301318043288021 | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2021-11-17 14:00至2021-11-17 16:00 | 无 |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 911301318043288021 | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2021-11-10 15:00至2021-11-10 17:00 | 无 |
| 6 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #1-#3 2号口 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况6小时：2021-11-07 14:00至2021-11-07 16:00、2021-11-16 11:00、2021-11-30 09:00、2021-11-30 10:00 | 异常6小时：2021-11-07 22:00、2021-11-08 00:00、2021-11-08 02:00、2021-11-08 03:00、2021-11-08 05:00、2021-11-08 08:00 |
| 7 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #4 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-11-01 06:00  异常5小时：2021-11-01 11:00、2021-11-01 20:00、2021-11-02 01:00、2021-11-12 16:00、2021-11-26 01:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-11-30 08:00 | 无 |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | 911301826741840451 | #2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2021-11-22 15:00、2021-11-22 16:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况5小时：2021-11-22 15:00、2021-11-22 16:00、2021-11-26 01:00、2021-11-26 02:00、2021-11-26 23:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2021-11-25 22:00、2021-11-26 01:00 |
| 9 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | 91130822670334050F | #1-1 | 无 | 超标1倍以内1小时：  2021-11-07 07:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-11-07 10:00、 2021-11-07 11:00、2021-11-11 09:00  异常1小时：  2021-11-24 09:00 |
| 10 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | 911308037825919836 | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：  2021-11-14 10:00 、 2021-11-14 11:00 、2021-11-14 12:00、2021-11-14 13:00 | 无 |
| 11 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | 911308030565006613 | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-11-05 15:00、 2021-11-05 16:00 | 无 |
| 12 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | 911308053988505571 | #1 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-11-24 19:00 |
| 13 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | 911308053988505571 | #2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-11-03 19:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-11-03 19:00、 2021-11-03 20:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况5小时：  2021-11-03 19：00、2021-11-03 20：00、2021-11-03 23：00 、2021-11-04 02:00、2021-11-27 10:00 |
| 14 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | 911308043361508037 | #1 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-11-01 12:00、2021-11-01 13:00 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况20小时：  2021-11-07 16：00至2021-11-08 11:00 |
| 15 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | 911307007183047676 | #3 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-11-16 23:00  异常为负值2小时：2021-11-19 15:00、2021-11-23 09:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：2021-11-19 11:00至2021-11-19 14:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-11-16 23:00 |
| 16 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2021-11-01 06:00至2021-11-01 08:00 | 无 |
| 17 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #3 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-11-06 21:00 | 无 | 无 |
| 18 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-11-14 05:00 | 无 |
| 19 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #8 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-11-16 09:00  异常为负值2小时：2021-11-13 13:00、2021-11-13 14:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-11-15 16:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况12小时：2021-11-06 15:00至2021-11-06 22:00、2021-11-07 01:00至2021-11-07 03:00、2021-11-07 05:00 |
| 20 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | 9113072878981246XN | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：2021-11-20 23:00、2021-11-25 09:00至2021-11-25 11:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2021-11-20 23:00、2021-11-29 23:00 |
| 21 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | 9113072878981246XN | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2021-11-14 10:00至2021-11-14 12:00 | 无 |
| 22 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 9113070167990964XU | #1 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-11-11 16:00 | 无 | 无 |
| 23 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 9113070167990964XU | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2021-11-01 07:00、2021-11-01 08:00 | 无 |
| 24 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 911307057926759452 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2021-11-15 15:00至2021-11-15 17:00 | 无 |
| 25 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | 91130726780814282K | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2021-11-14 12:00至2021-11-14 14:00 | 无 |
| 26 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 91130300700611419P | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：  2021-11-15 13:00至16:00 | 无 |
| 27 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 911303007484866886 | #6 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-11-04 16:00 | 无 |
| 28 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 91130301MA07MG8B8H | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况6小时：  2021-11-08 19:00至23:00、2021-11-09 00:00 | 无 |
| 29 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 91130200804791805G | #8 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：  2021-11-25 08:00—2021-11-25 11:00 | 无 |
| 30 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 91130221685724510X | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-11-04 15:00—2021-11-04 17:00 | 无 |
| 31 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | 91130200737384950W | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-11-08 07:00—2021-11-08 09:00 | 无 |
| 32 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 91130294784073944E | #2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-11-30 02:00—2021-11-30 04:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-11-23 06:00、2021-11-23 07:00 | 无 |
| 33 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | 91130230769817810G | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-11-20 07:00 | 无 |
| 34 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | 91130200063394043P | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-11-21 03:00—2021-11-21 05:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：  2021-11-08 20:00—2021-11-08 23:00 |
| 35 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | 911302000720663913 | #3 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-11-02 12:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-11-02 17:00、2021-11-02 18:00  超标1倍以内1小时：  2021-11-03 08:00 | 无 |
| 36 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | 91130283782576062F | #1 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-11-01 01:00  异常1小时：  2021-11-05 11:00 | 异常5小时：  2021-11-05 11:00—2021-11-05 15:00 | 无 |
| 37 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 911302006010786477 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-11-02 11:00—2021-11-02 13:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-11-12 04:00、2021-11-12 05:00、  2021-11-12 10:00 |
| 38 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | 91130281MA07QQ1U82 | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-11-03 17:00—2021-11-03 19:00 | 无 |
| 39 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | 91130200MA07KTA05D | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-11-14 11:00—2021-11-14 13:00 | 无 |
| 40 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电 | 9113100008376462XH | #2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-11-09 04:00、2021-11-09 05:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-11-09 04:00至2021-11-09 06:00 | 无 |
| 41 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 9113098277615447XY | 1# | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时  2021-11-7 19:00、2021-11-7 20:00、2021-11-7 21:00、2021-11-7 22:00 |
| 42 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 9113098277615447XY | 2# | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时  2021-11-26 03:00、2021-11-26 04:00、2021-11-26 05:00 |
| 43 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | 1# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时  2021-11-12 22:00 | 无 |
| 44 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | 4# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时  2021-11-12 16:00 | 无 |
| 45 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 91130900MA07U7DU40 | 1# | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时  2021-11-24 12:00 |
| 46 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 91130900MA07U7DU40 | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时  2021-11-25 4:00 | 无 |
| 47 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | 911300006016830118 | #1 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的超标1小时：  2021-11-09 23:00 |
| 48 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | 911305273198198866 | #2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-11-05 22:00  异常1小时  2021-11-06 01:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-11-05 15:00至2021-11-05 17:00  异常1小时：  2021-11-06 01:00 | 异常1小时：  2021-11-06 01:00 |
| 49 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：  2021-11-16 13:00至2021-11-16 16:00 | 无 |
| 50 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | 91130500752441650E | #10 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-11-06 14:00 | 无 |
| 51 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 91130492697578047C | #10 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-11-01 15:00至16：00 | 无 |
| 52 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | 911304815533268879 | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-11-2 22:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-11-2 22:00 |
| 53 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 91130426763441832N | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-11-15 14:00、2021-11-15 15：00 | 无 |
| 54 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | 91130406676015405U | #1-#2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-11-10 05:00、  2021-11-10 06:00、  异常42小时：  2021-11-01 1:00、  2021-11-01 16:00、  2021-11-01 17:00、  2021-11-01 22:00、  2021-11-01 23:00、  2021-11-02 1:00、  2021-11-02 2:00、  2021-11-02 14：00、  2021-11-02 16：00、  2021-11-03 3:00至5:00、  2021-11-03 15：00、  2021-11-03 19:00、  2021-11-03 23：00  2021-11-04 0:00至3:00、  2021-11-04 6:00至9:00、  2021-11-04 20：00、  2021-11-05 00：00、  2021-11-05 03：00、  2021-11-06 18：00、  2021-11-10 07：00、  2021-11-10 10:00、  2021-11-10 13:00、  2021-11-12 17:00、  2021-11-13 18:00、  2021-11-15 13:00、  2021-11-18 16:00、  2021-11-19 14:00、  2021-11-20 18:00、  2021-11-20 19:00、  2021-11-21 01:00、  2021-11-23 18:00、  2021-11-24 04:00、 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况8小时：  2021-11-03 10：00、  2021-11-04 09：00、2021-11-04 11:00、2021-11-04 13:00、  2021-11-04 14：00、2021-11-04 16:00、2021-11-04 17：00  2021-11-10 06:00、 | 无 |
| 55 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | 9113040732021952XW | #1 | 无 | 超标1倍以内1小时：  2021-11-17 21:00、  异常1小时：  2021-11-13 16:00 | 无 |
| 56 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | 9113040732021952XW | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-11-06 15：00 | 无 |
| 57 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | 91130481601083243C | #1-#7 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况7小时：  2021-11-03 10：00 至15：00、  2021-11-22 04:00、 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况6小时：  2021-11-03 10：00 至15：00、 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况44小时：  2021-11-01 1:00至16:00、 2021-11-01 18:00至23:00、  2021-11-02 0:00至09:00、2021-11-02 22：00、  2021-11-03 10:00至15:00、  2021-11-07 18:00至23:00、  2021-11-08 00：00至10：00、  2021-11-10 16：00、  2021-11-22 2：00至04:00、2021-11-22 10:00、  2021-11-27 12:00、 |
| 58 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-11-20 12:00、2021-11-20 13:00 | 无 |
| 59 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 911306008059435839 | 11# | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-11-5 14:00 | 无 | 无 |
| 60 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 911306085504252811 | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：  2021-11-03 14:00、2021-11-03 15:00、2021-11-03 16:00、2021-11-03 17:00 | 无 |
| 61 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 9113068106942061XT | 1# | 异常1小时：  2021-11-15 16:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-11-12 09:00、2021-11-12 10:00、2021-11-12 11:00  异常1小时：  2021-11-15 16:00 | 异常3小时：  2021-11-08 10:00、2021-11-15 16:00、2021-11-19 12:00 |
| 62 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 9113068106942061XT | 2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况6小时：  2021-11-04 16:00、2021-11-04 17:00、2021-11-04 18:00、2021-11-04 19:00、2021-11-04 20:00、2021-11-04 21:00 | 异常10小时：  2021-11-04 16:00  2021-11-04 17:00、2021-11-04 18:00、2021-11-04 19:00、2021-11-04 20:00、2021-11-04 21:00、2021-11-04 22:00、2021-11-11 01:00、2021-11-11 02:00、2021-11-11 03:00 |
| 63 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | 91130607329815723C | 1-2# | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：2021-11-02 05:00  2021-11-02 06:00、2021-11-02 07:00、2021-11-03 11:00  异常5小时：  2021-11-01 14:00、2021-11-03 08:00、2021-11-03 09:00、2021-11-03 10:00、2021-11-03 11:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况5小时：  2021/11/3 12:00、2021-11-03 17:00、2021-11-08 10:00、2021-11-12 22:00、2021-11-12 23:00  异常3小时：  2021-11-01 14:00、2021-11-04 10:00、2021/11/4 16:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-11-02 05:00、2021-11-02 06:00、2021-11-18 19:00  异常8小时：  2021/11/1 14:00、2021-11-08 19:00、2021-11-08 20:00、2021-11-08 21:00、2021-11-25 17:00、2021-11-25 18:00、2021-11-25 19:00、2021-11-25 20:00 |
| 64 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 91130607329731669D | 1# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：  2021-11-15 15:00、2021-11-15 16:00、2021-11-15 17:00、2021-11-16 04:00 | 无 |
| 65 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 91130628091101842J | 1#2# | 异常2小时：  2021-11-09 00:00、2021-11-11 10:00 | 无 | 无 |

备注：《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》。

**河北省燃煤发电机组2021年12月份大气污染物排放数据超标情况汇总表**

| **企业序号** | **地市** | **企业名称** | **统一社会信用代码** | **机组编号** | **按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二氧化硫** | **氮氧化物** | **烟尘** |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 91130000791380651Y | #2 | 无 | 无 | 异常3小时：2021-12-08 14:00、2021-12-14 04:00、2021-12-14 05:00 |
| 2 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 911301318043288021 | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-12-01 18:00 | 无 |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 911301318043288021 | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2021-12-24 11:00、2021-12-24 12:00 | 无 |
| 4 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 91130100X01701132K | #1 | 无 | 无 | 异常4小时：2021-12-22 12:00、2021-12-22 13:00、2021-12-27 17:00、2021-12-27 18:00 |
| 5 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 91130100X01701132K | #2 | 无 | 无 | 异常1小时：2021-12-28 12:00 |
| 6 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 91130100X01701132K | #3 | 无 | 无 | 异常2小时：2021-12-18 17:00、2021-12-18 19:00 |
| 7 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #4 | 异常6小时：2021-12-07 07:00、2021-12-12 01:00、2021-12-12 04:00、2021-12-12 05:00、2021-12-12 23:00、2021-12-19 21:00 | 无 | 无 |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | 911301826741840451 | #1\_西出口 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-12-07 13:00 |
| 9 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | 911308053988505571 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-12-24 06:00、 2021-12-24 07:00 、2021-12-24 08:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况4小时：  2021-12-03 04:00 、 2021-12-03 05:00、2021-12-03 06:00、 2021-12-03 07:00 |
| 10 | 承德市 | 国电承德热  电有限公司 | 911308037825919836 | #2 | 无 | 无 | 超标1倍以内1小时：  2021-12-18 17:00 |
| 11 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | 91130822670334050F | #1-1 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-12-27 13:00 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-12-27 13:00  异常1小时：  2021-12-18 03:00 |
| 12 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #2 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况5小时：2021-12-16 09:00至2021-12-16 11:00、2021-12-18 04:00、2021-12-18 05:00 |
| 13 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2021-12-06 07:00、2021-12-06 08:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2021-12-17 02:00、2021-12-17 04:00、2021-12-17 05:00  异常为零值1小时：  2021-12-14 02:00 |
| 14 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #6 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2021-12-04 15:00、2021-12-04 16:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-12-04 15:00  异常为零值2小时：2021-12-07 03:00、2021-12-07 04:00 |
| 15 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #8 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2021-12-27 07:00至2021-12-27 09:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2021-12-31 13:00、2021-12-31 14:00 |
| 16 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | 9113072878981246XN | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：2021-12-04 07:00至2021-12-04 09:00 | 无 |
| 17 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | 9113072878981246XN | #2 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2021-12-23 14:00、2021-12-28 23:00  异常为零值1小时：2021-12-14 11:00 |
| 18 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 9113070167990964XU | #2 | 无 | 无 | 超标1倍以内1小时：2021-12-30 10:00 |
| 19 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 911307057926759452 | #1 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2021-12-03 01:00、2021-12-03 05:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2021-12-03 01:00、2021-12-03 05:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-12-03 01:00 |
| 20 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | 91130726780814282K | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：2021-12-25 22:00 | 无 |
| 21 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | 91130726780814282K | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：2021-12-01 08:00、2021-12-01 09:00 | 无 |
| 22 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 91130200804791805G | #7 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-12-17 11:00—2021-12-17 13:00 | 无 |
| 23 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 91130221685724510X | #2 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-12-05 02:00 |
| 24 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 91130294784073944E | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-12-20 08:00、2021-12-20 09:00 | 无 |
| 25 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | 91130283782576062F | #1 | 异常1小时：  2021-12-16 12:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-12-25 00:00 | 无 |
| 26 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 911302006010786477 | #3 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-12-01 08:00、2021-12-01 09:00 |
| 27 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 911302006010786477 | #4 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-12-27 09:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-12-10 11:00、2021-12-10 12:00 | 无 |
| 28 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | 91130281MA07QQ1U82 | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-12-22 11:00、2021-12-22 12:00 | 无 |
| 29 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | 911302837314268737 | #1-3 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况7小时：  2021-12-12 14:00—2021-12-12 20:00 |
| 30 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电 | 9113100008376462XH | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-12-06 19:00 | 无 |
| 31 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电 | 9113100008376462XH | #2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-12-17 08:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-12-17 08:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-12-17 08:00 |
| 32 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 9113098277615447XY | 2# | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时  2021-12-2 16:00 |
| 33 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | 1# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时  2021-12-14 15:00、2021-12-14 16:00、20213-12-14 17:00 | 无 |
| 34 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 91130900MA07U7DU40 | 1# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时  2021-12-5 23:00 | 无 |
| 35 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | 911300006016830118 | #1 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的超标1小时：  2021-12-12 05:00 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的超标1小时：  2021-12-12 05:00 |
| 36 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | 911300006016830118 | #2 | 无 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的异常5小时：  2021-12-26 03:00、2021-12-26 04:00、2021-12-26 05:00、2021-12-26 06:00、2021-12-26 07:00、 |
| 37 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | 911300007434150471 | #3 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的超标1小时：  2021-12-1 09:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的超标1小时：  2021-12-1 09:00 |
| 38 | 邢台市 | 河北建投沙河发电  有限责任公司 | 91130582687024809Y | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-12-19 14:00至2021-12-19 16:00 | 无 |
| 39 | 邢台市 | 河北建投沙河发电  有限责任公司 | 91130582687024809Y | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况5小时：  2021-12-03 16:00  2021-12-03 17:00  2021-12-29 15:00至  2021-12-29 17:00 | 无 |
| 40 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | 911305273198198866 | #1 | 无 | 无 | 异常6小时：  2021-12-23 14:00至  2021-12-23 19:00 |
| 41 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | 911305273198198866 | #2 | 无 | 无 | 异常5小时：  2021-12-24 11:00至  2021-12-24 15:00 |
| 42 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #1 | 异常4小时：  2021-12-27 20:00、2021-12-28 10:00、2021-12-29 08:00、2021-12-29 12:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-12-02 12:00至2021-12-02 14:00、  异常10小时：  2021-12-21 16:00、2021-12-21 17:00、2021-12-21 19:00、2021-12-21 21:00、2021-12-21 22:00、2021-12-28 06:00、2021-12-28 18:00、2021-12-29 11:00、2021-12-29 18:00、2021-12-29 23:00 | 异常4小时：  2021-12-15 16:00至  2021-12-15 19:00 |
| 43 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | 91130500752441650E | #10 | 无 | 无 | 异常2小时：  2021-12-02 15:00、2021-12-02 16:00 |
| 44 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | 91130500752441650E | #11 | 无 | 无 | 异常1小时：  2021-12-03 15:00 |
| 45 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | 911304815533268879 | #1 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-12-23 09:00 | 无 |
| 46 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | 911304007007133273 | #12 | 异常1小时：  2021-12-29 09:00 | 异常1小时：  2021-12-15 10:00 | 无 |
| 47 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | 911304057898478227 | #13 | 异常1小时：  2021-12-17 16:00 | 无 | 无 |
| 48 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 91130426763441832N | #2 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-12-18 12:00 | 无 |
| 49 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 91130000601167076E | #1 | 无 | 异常1小时：  2021-12-09 15:00 | 无 |
| 50 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | 91130406676015405U | #1-#2 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-12-08 01:00  异常13小时：  2021-12-02 13:00、  2021-12-07 12:00、  2021-12-08 10：00  2021-12-10 16：00、  2021-12-10 20：00、  2021-12-14 10:00至12：00、  2021-12-20 17：00、  2021-12-21 13：00、  2021-12-21 15:00、  2021-12-27 08:00、  2021-12-29 12:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-12-23 23:00、2021-12-24 00:00 | 异常1小时：  2021-12-11 06:00 |
| 51 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #4 | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-12-07 14:00 | 无 |
| 52 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 9113068106942061XT | 1# | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-12-01 09:00、2021-12-01 10:00、2021-12-27 16:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况3小时：  2021-12-01 10:00、2021-12-27 16:00、2021-12-01 09:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-12-08 18:00、2021-12-27 16:00 |
| 53 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | 91130607329815723C | 1-2# | 无 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-12-27 12:00、2021-12-27 13:00 | 监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-12-27 12:00、2021-12-27 13:00  异常1小时：  2021-12-03 15:00 |
| 54 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 91130628091101842J | 1#2# | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-12-08 09:00、2021-12-10 13:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况1小时：  2021-12-08 09:00 | 《监管办法》第十五条所列原因导致的情况2小时：  2021-12-08 08:00、2021-12-08 09:00 |

备注： 《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》。

河北省燃煤发电机组2021年10月二氧化硫超标排放数据汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数\* | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1类 | 第2类 | 第3类 | 第4类 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008/9/20 | 35 | 整月停机 | | | |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2004/6/15 | 35 | 整月停机 | | | |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004/6/15 | 35 | 整月停机 | | | |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009/10/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009/10/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006/8/19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006/11/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009/10/11 | 35 | 整月停机 | | | |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009/11/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009/2/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008/7/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008/7/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009-11-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 2016/4/8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1\_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2018/4/23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2018/4/23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 2016/7/22 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 35 | 整月停产 | | | |
| 32 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/03 | 35 | 整月停产 | | | |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2009/1/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2009/1/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2010/6/25 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 2019/12/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 2019/8/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2009/09/27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2008/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2008/02/26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2006/11/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2007/03/07 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/03/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/09/06 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 2019/8/23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2018/3/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 2019/9/28 | 35 | 整月停机 | | | |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/8/1 | 35 | 整月停机 | | | |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/1/7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 1# | 350 | 2007/8/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 2# | 350 | 2007/8/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 3# | 300 | 2008/2/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 4# | 300 | 2008/2/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1# | 350 | 2017/5/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 2# | 350 | 2017/5/6 | 35 | 整月停机 | | | |
| 88 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013-2-27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013-6-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2014-1-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2014-1-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 2014-1-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 2014-1-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 2015-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2015-1-1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2015-12-11 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 2015-12-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 2020-4-17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2020-8-30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2004/11/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2005/3/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/04/06 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/05/05 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2012/03/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/02/03 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 108 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2017/04/18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2017/04/18 | 35 | 整月停运 | | | |
| 110 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2016/12/10 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 111 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2006/12/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 113 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 35 | 全月停运 | | | |
| 114 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 119 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 35 | 全月停运 | | | |
| 121 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 122 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 123 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 50 | 2015/11/2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| 124 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/04/26 | 35 | 全月停运 | | | |
| 125 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/07/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2019/07/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 128 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/9/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009/10/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010/2/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 2007/7/17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2007/7/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 2013/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 2013/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2017/12/28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2018/7/20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 2018/5/14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 2018/11/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | 1-2# | 2\*35 | 2019-12-31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 140 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2\*25 | 2019/3/26 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |

\* 备注：第1类—超标1倍以内累计小时数；第2类—超标1倍以上累计小时数；第3类—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；第4类—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组2021年10月氮氧化物超标排放数据汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硝电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数\* | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1类 | 第2类 | 第3类 | 第4类 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008/9/20 | 50 | 整月停机 | | | |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2004/6/15 | 50 | 整月停机 | | | |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004/6/15 | 50 | 整月停机 | | | |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009/10/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009/10/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006/8/19 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006/11/24 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005/5/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006/6/30 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009/10/11 | 50 | 整月停机 | | | |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009/11/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009/2/5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008/7/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008/7/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009/11/20 | 50 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009/11/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 2016/4/8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1\_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2018/4/23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2018/4/23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 2016/7/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 50 | 整月停产 | | | |
| 32 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/03 | 50 | 整月停产 | | | |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2013/12/16 | 50 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/3/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/2/3 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/28 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2013/10/26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 2019/12/3 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 2019/8/16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/06/28 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/07/01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2013/01/01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2013/09/26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/03/28 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/09/06 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 2019/8/23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 50 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 50 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2018/3/30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 2019/9/28 | 50 | 整月停机 | | | |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/8/1 | 50 | 整月停机 | | | |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/1/7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 82 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 1# | 350 | 2014/7/7 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/7/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 3# | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 4# | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1# | 350 | 2017/5/6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 2# | 350 | 2017/5/6 | 50 | 整月停机 | | | |
| 88 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013/2/27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/6/29 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2014/1/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2014/1/10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 2014/1/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 2014/1/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 2015/1/1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2015/1/1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 96 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 2020/4/17 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2020/8/30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2013/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013/3/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/05/01 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 105 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/05/05 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/02/03 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/02/03 | 50 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 108 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2017/04/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2017/04/18 | 50 | 整月停运 | | | |
| 110 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/07/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 113 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 50 | 全月停运 | | | |
| 114 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 116 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 50 | 全月停运 | | | |
| 121 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 50 | 2015/11/2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 124 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/04/26 | 50 | 全月停运 | | | |
| 125 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/07/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2019/07/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/12/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/6/9 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 129 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014/3/10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 131 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2014/7/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 134 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2017/12/28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2018/7/20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 2018/5/14 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 138 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 2018/11/11 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 139 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2\*35 | 2019-12-31 | 50 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 140 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2\*25 | 2019/3/26 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |

\* 备注：第1类—超标1倍以内累计小时数；第2类—超标1倍以上累计小时数；第3类—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；第4类—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组2021年10月烟尘超标排放数据汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受除尘电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数\* | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1类 | 第2类 | 第3类 | 第4类 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014/12/24 | 10 | 整月停机 | | | |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 整月停机 | | | |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 整月停机 | | | |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/12/5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/12/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2013/12/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014/5/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 整月停机 | | | |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014/10/13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014/10/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2014/3/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2014/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 2016/4/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1\_西出口 | 300 | 2013/11/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2018/4/23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2018/4/23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 2016/7/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 10 | 整月停产 | | | |
| 32 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/03 | 10 | 整月停产 | | | |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2014/2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2014/9/2 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015/12/17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 2019/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 2019/8/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/10/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/06/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2013/09/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2015/03/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/03/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/09/06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 2019/8/23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2018/3/30 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 2019/9/28 | 10 | 整月停机 | | | |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/8/1 | 10 | 整月停机 | | | |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/1/7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 3# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 4# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1# | 350 | 2017/5/6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 2# | 350 | 2017/5/6 | 10 | 整月停机 | | | |
| 88 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013/2/27 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/6/29 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 90 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 2020/4/17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2020/8/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/11/19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013/10/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 104 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/09/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/09/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/02/03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/02/03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2017/04/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2017/04/18 | 10 | 整月停运 | | | |
| 110 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/07/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 10 | 全月停运 | | | |
| 114 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 10 | 全月停运 | | | |
| 121 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 50 | 2015/11/2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/04/26 | 10 | 全月停运 | | | |
| 125 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/07/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2019/07/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2017/12/28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 136 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2018/7/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 2018/5/14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 138 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 2018/11/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2\*35 | 2019-12-31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2\*25 | 2019/3/26 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 |

\* 备注：第1类—超标1倍以内累计小时数；第2类—超标1倍以上累计小时数；第3类—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；第4类—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组2021年11月二氧化硫超标排放数据汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数\* | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1类 | 第2类 | 第3类 | 第4类 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008/9/20 | 35 | 整月停机 | | | |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2004/6/15 | 35 | 整月停机 | | | |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004/6/15 | 35 | 整月停机 | | | |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009/10/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009/10/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006/8/19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006/11/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009/10/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009/11/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009/2/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008/7/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008/7/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009/11/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009/11/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 2016/4/8 | 35 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1\_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2018/4/23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2018/4/23 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 2016/7/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 35 | 整月停产 | | | |
| 32 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/03 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 整月停机 | | | |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2009/1/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2009/1/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010/5/21 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2010/6/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 2019/12/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 2019/8/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2009/09/27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2008/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2008/02/26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2006/11/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2007/03/07 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/03/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/09/06 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 2019/8/23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 35 | 整月停机 | | | |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2018/3/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 2019/9/28 | 35 | 整月停机 | | | |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/8/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/1/7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | #1-3 | 36 | 2020/12/19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 1# | 350 | 2007/8/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 2# | 350 | 2007/8/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 3# | 300 | 2008/2/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 4# | 300 | 2008/2/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1# | 350 | 2017/5/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 2# | 350 | 2017/5/6 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 89 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013-2-27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013-6-29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2014-1-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2014-1-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 2014-1-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 2014-1-10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 2015-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2015-1-1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2015-12-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 2015-12-11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 2020-4-17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2020-8-30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2004/11/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2005/3/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/04/06 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/05/05 | 35 | 整月停运 | | | |
| 107 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2012/03/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/02/03 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2017/04/18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2017/04/18 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2016/12/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2006/12/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 35 | 全月停运 | | | |
| 123 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 50 | 2015/11/2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 125 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/04/26 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 126 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/07/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2019/07/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/9/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009/10/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010/2/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 2007/7/17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2007/7/1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 134 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 2013/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 2013/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2017/12/28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 137 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2018/7/20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 2018/5/14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 2018/11/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2\*35 | 2019-12-31 | 35 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 141 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2\*25 | 2019/3/26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 |

\* 备注：第1类—超标1倍以内累计小时数；第2类—超标1倍以上累计小时数；第3类—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；第4类—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组2021年11月氮氧化物超标排放数据汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数\* | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1类 | 第2类 | 第3类 | 第4类 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008/9/20 | 50 | 整月停机 | | | |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2004/6/15 | 50 | 整月停机 | | | |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004/6/15 | 50 | 整月停机 | | | |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009/10/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009/10/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006/8/19 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006/11/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005/5/1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006/6/30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009/10/11 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009/11/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009/2/5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008/7/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008/7/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009/11/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009/11/20 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 2016/4/8 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1\_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2018/4/23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2018/4/23 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 2016/7/22 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 50 | 整月停产 | | | |
| 32 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/03 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2013/12/16 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/3/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/22 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/2/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 整月停机 | | | |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2013/10/26 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 2019/12/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 2019/8/16 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/06/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/28 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/07/01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2013/01/01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2013/09/26 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/03/28 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/09/06 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 2019/8/23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 50 | 整月停机 | | | |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2018/3/30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 2019/9/28 | 50 | 整月停机 | | | |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/8/1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/1/7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 82 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | #1-3 | 36 | 2020/12/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 1# | 350 | 2014/7/7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/7/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 3# | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 4# | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1# | 350 | 2017/5/6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 2# | 350 | 2017/5/6 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 89 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013/2/27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/629 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2014/1/10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2014/1/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 2014/1/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 2014/1/10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 2015/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2015/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 2020/4/17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2020/8/30 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2013/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013/3/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/05/01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/05/05 | 50 | 整月停运 | | | |
| 107 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/02/03 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 108 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/02/03 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2017/04/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2017/04/18 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 111 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/07/25 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 112 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 115 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 116 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 122 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 50 | 全月停运 | | | |
| 123 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 50 | 2015/11/2 | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 125 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/04/26 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 126 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/07/24 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 127 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2019/07/24 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 128 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/12/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/6/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014/3/10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 132 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2014/7/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 136 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2017/12/28 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 137 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2018/7/20 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 138 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 2018/5/14 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 139 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 2018/11/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2\*35 | 2019-12-31 | 50 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 141 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2\*25 | 2019/3/26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* 备注：第1类—超标1倍以内累计小时数；第2类—超标1倍以上累计小时数；第3类—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；第4类—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组2021年11月烟尘超标排放数据汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数\* | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1类 | 第2类 | 第3类 | 第4类 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014/12/24 | 10 | 整月停机 | | | |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 整月停机 | | | |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 整月停机 | | | |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/12/5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/12/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2013/12/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014/5/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014/10/13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014/10/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2014/3/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2014/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 2016/4/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1\_西出口 | 300 | 2013/11/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2018/4/23 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2018/4/23 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 30 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 2016/7/22 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 10 | 整月停产 | | | |
| 32 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2014/2/1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2014/9/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 整月停机 | | | |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015/12/17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 2019/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 2019/8/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/10/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/06/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2013/09/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2015/03/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/03/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/09/06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 2019/8/23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 10 | 整月停机 | | | |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2018/3/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 2019/9/28 | 10 | 整月停机 | | | |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/8/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/1/7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 359 | 2020/5/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | #1-3 | 36 | 2020/12/19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 3# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 4# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1# | 350 | 2017/5/6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 2# | 350 | 2017/5/6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013/2/27 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 90 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/6/29 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 91 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 2020/4/17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2020/8/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/11/19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 102 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013/10/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/09/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/09/25 | 10 | 整月停运 | | | |
| 107 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/02/03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/02/03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2017/04/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2017/04/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/07/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 116 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 10 | 全月停运 | | | |
| 123 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 50 | 2015/11/2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/04/26 | 10 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 126 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/07/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2019/07/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2017/12/28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 137 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2018/7/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 138 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 2018/5/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 2018/11/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2\*35 | 2019-12-31 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 141 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2\*25 | 2019/3/26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* 备注：第1类—超标1倍以内累计小时数；第2类—超标1倍以上累计小时数；第3类—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；第4类—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组2021年12月二氧化硫超标排放数据汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数\* | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1类 | 第2类 | 第3类 | 第4类 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008/9/20 | 35 | 整月停机 | | | |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2004/6/15 | 35 | 整月停机 | | | |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004/6/15 | 35 | 整月停机 | | | |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009/10/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009/10/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006/8/19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006/11/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009/10/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009/11/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009/2/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008/7/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008/7/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009/11/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009/11/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 2016/4/8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1\_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2018/4/23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2018/4/23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 2016/7/22 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 35 | 整月停产 | | | |
| 32 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/03 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2008/8/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2009/1/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2009/1/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2010/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2010/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2010/6/25 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 2019/12/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 2019/8/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2009/09/27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2008/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2008/02/26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2006/11/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2007/03/07 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/03/28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/09/06 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 2019/8/23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 35 | 整月停机 | | | |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 35 | 整月停机 | | | |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2018/3/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 2019/9/28 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/8/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/1/7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | #1-3 | 36 | 2020/12/19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 1# | 350 | 2007/8/5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 2# | 350 | 2007/8/25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 3# | 300 | 2008/2/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 4# | 300 | 2008/2/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1# | 350 | 2017/5/6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 2# | 350 | 2017/5/6 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013/2/27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/6/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2014/1/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2014/1/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 2014/1/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 2014/1/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 2015/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2015/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 2015/12/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 2020/4/17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2020/8/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2005/5/1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 102 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2006/6/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2004/11/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2005/3/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/04/06 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/05/05 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2012/03/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 108 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/02/03 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2017/04/18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2017/04/18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2016/12/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2006/12/30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 119 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 50 | 2015/11/2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 125 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/04/26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/07/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2019/07/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/6/15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/9/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2009/10/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2010/2/3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 2007/7/17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2007/7/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 2013/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 2013/1/1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2017/12/28 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 137 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2018/7/20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 2018/5/14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 2018/11/11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2\*35 | 2019-12-31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2\*25 | 2019/3/26 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |

\* 备注：第1类—超标1倍以内累计小时数；第2类—超标1倍以上累计小时数；第3类—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；第4类—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组2021年12月氮氧化物超标排放数据汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数\* | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1类 | 第2类 | 第3类 | 第4类 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2008/9/20 | 50 | 整月停机 | | | |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2004/6/15 | 50 | 整月停机 | | | |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2004/6/15 | 50 | 整月停机 | | | |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2009/10/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2009/10/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2006/8/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2006/11/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2005/5/1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2006/6/30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2009/10/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2009/11/1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2009/2/5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2008/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2008/7/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2008/7/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2009/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2009/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009/11/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009/11/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 2016/4/8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1\_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2018/4/23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2018/4/23 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 2016/7/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 50 | 整月停产 | | | |
| 32 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/03 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2013/12/16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/3/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/22 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/2/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2013/10/26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 2019/12/3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 2019/8/16 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/06/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/07/01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2013/01/01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2013/09/26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/03/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/09/06 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 2019/8/23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 50 | 整月停机 | | | |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 50 | 整月停机 | | | |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2018/3/30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 2019/9/28 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/8/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/1/7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 359 | 2020/5/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | #1-3 | 36 | 2020/12/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 1# | 350 | 2014/7/7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/7/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 3# | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 4# | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1# | 350 | 2017/5/6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 2# | 350 | 2017/5/6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013/2/27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/6/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2014/1/10 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 92 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2014/1/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 2014/1/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 2014/1/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 2015/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2015/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 2015/12/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 2020/4/17 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2020/8/30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2013/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013/11/12 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 104 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013/3/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/05/01 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 106 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/05/05 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 107 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/02/03 | 50 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 108 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/02/03 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2017/04/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2017/04/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/07/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 116 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 119 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 122 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 123 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 50 | 2015/11/2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 125 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/04/26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/07/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2019/07/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/12/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/6/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014/3/10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2014/7/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2017/12/28 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 137 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2018/7/20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 2018/5/14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 2018/11/11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2\*35 | 2019-12-31 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 141 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2\*25 | 2019/3/26 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |

\* 备注：第1类—超标1倍以内累计小时数；第2类—超标1倍以上累计小时数；第3类—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；第4类—异常累计小时数。

河北省燃煤发电机组2021年12月烟尘超标排放数据汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 享受脱硫电价时间 | 排放标准（mg/m³） | 累计小时数\* | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1类 | 第2类 | 第3类 | 第4类 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014/12/24 | 10 | 整月停机 | | | |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 整月停机 | | | |
| 5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 整月停机 | | | |
| 6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/12/5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/12/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2013/12/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014/5/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014/10/13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014/10/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2014/3/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2014/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 | 48 | 2009/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 48 | 2009/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 50 | 2016/4/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1\_西出口 | 300 | 2013/11/29 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/12/3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2018/4/23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2018/4/23 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 30 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-1 | 42 | 2016/7/22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 | 42 | 2021/04/14 | 10 | 整月停产 | | | |
| 32 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 30 | 2016/8/03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2014/2/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2014/9/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 44 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2015/12/17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #1 | 600 | 2019/12/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | #2 | 600 | 2019/8/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/10/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/06/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #5 | 300 | 2013/09/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #6 | 300 | 2015/03/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/03/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | #2 | 350 | 2020/09/06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #3 | 1000 | 2019/8/23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #4 | 1000 | 2020/6/15 | 10 | 整月停机 | | | |
| 69 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 300 | 2015/12/31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 300 | 2016/3/15 | 10 | 整月停机 | | | |
| 73 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #3 | 25 | 2018/3/30 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #4 | 25 | 2019/9/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/8/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2020/5/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #1 | 350 | 2020/1/7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | #2 | 359 | 2020/5/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | #1-3 | 36 | 2020/12/19 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 83 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 3# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 4# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1# | 350 | 2017/5/6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 2# | 350 | 2017/5/6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2013/2/27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2013/6/29 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 2# | 600 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 3# | 660 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 4# | 660 | 2014/1/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 1# | 330 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 2# | 330 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 1# | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 2# | 350 | 2015/12/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 1# | 350 | 2020/4/17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 2# | 350 | 2020/8/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/11/19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 102 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 103 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 330 | 2013/10/20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 104 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 330 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/09/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/09/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 24 | 2016/02/03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 108 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 24 | 2016/02/03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2017/04/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 110 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2017/04/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 111 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/07/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 112 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 50 | 2015/11/2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 | 88 | 2016/04/26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #1 | 350 | 2019/07/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | #2 | 350 | 2019/07/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 定州市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 10# | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 11# | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 1# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 2# | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1# | 350 | 2017/12/28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 137 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2# | 350 | 2018/7/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 1# | 350 | 2018/5/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 2# | 350 | 2018/11/11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | #1-2 | 2\*35 | 2019-12-31 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 141 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 1#2# | 2\*25 | 2019/3/26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |

\* 备注：第1类—超标1倍以内累计小时数；第2类—超标1倍以上累计小时数；第3类—《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况累计小时数；第4类—异常累计小时数。